- 竞争性磋商文件

项目名称： 校园一期消防系统设施维保项目

采购人：重庆建筑工程职业学院

- 二〇一八年一月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	5

一、竞争性磋商内容	5

二、资金来源	5

三、磋商资格	5

四、磋商有关说明	5

五、保证金	6

六、其它有关规定	6

七、联系方式	6

第二篇  供应商须知	7

一、磋商费用	7

二、竞争性磋商文件	7

三、磋商要求	7

四、磋商程序	9

五、评审依据	9

六、成交原则	10

七、成交通知	12

八、关于质疑和投诉	12

九、签订合同	13

第三篇  磋商项目服务需求	14

一、分包情况	14

二、服务（需求）数量及质量要求	14

第四篇  磋商项目商务需求	20

一、服务时间、地点及验收方式	20

二、付款方式	20

三、知识产权	20

四、培训	20

五、违约责任	20

六、其他	20

第五篇  合同草案条款	22

第六篇  响应文件格式要求	26

一、经济部分	27

二、维保服务部分	30

三、商务部分	32

四、资格条件及其他	35

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆建筑工程职业学院按照学院院务会下达的采购计划，对“校园一期消防系统设施维保”项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 服务年限（年） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆建筑工程职业学院一期校园消防维修保养 | 20 | 2 | 0.4 |  |

### 二、资金来源

单位自筹资金。

### 三、磋商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人必须具备消防技术服务机构资质证书临时二级资质及以上（提供证书复印件，查验原件）。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2018年1月19日）起至提交首次响应文件截止时间之前，自行在重庆建筑工程职业学院官网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）报名时间：2018年1月26日上午13：00-14：00（北京时间）；

（三）报名地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-102室

（四）竞争性磋商文件购买费：300元/套（售后不退）。

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（六）磋商地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-210室

（七）提交响应文件开始时间：2018年1月26日北京时间13:00

（八）提交响应文件截止时间：2018年1月26日北京时间14:30

（九）磋商开始时间：2018年1月26日北京时间14:30

### 五、保证金

1、投标保证金：人民币0.4万元

2、投标保证金缴纳方式：投标保证金以现金方式缴纳，在报名后开标时间前到重庆建筑工程职业学院财务室缴纳。

3、投标保证金退还方式

（1）未成交供应商的保证金：未成交供应商凭退款书面通知到重庆建筑工程职业学院财务处办理退款事宜。

标人学财务主办方（非主体）只需提供营业执照副本复印件和诚信声明000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（2）候选供应商的保证金：在成交供应商与采购人签订合同并缴纳履约保证金后，由重庆建筑工程职业学院保卫处出具退款书面通知，成交及候选供应商凭退款书面通知到重庆建筑工程职业学院财务处办理退款事宜。

六、其它有关规定

1、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在《重庆建筑工程职业学院》（http://www.cctc.cq.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

2、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

3、磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人： 王老师  潘老师

电  话：（023）61968141  17702378861

传  真：（023）61968143

详细地址： 重庆南岸区梨花大道857号厚德楼102室。

（二）关于现场踏勘

集中踏勘现场时间：2018年1月26日上午10点

联系人：王老师  潘老师

联系电话：（023）61968141  17702378861

## 第二篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、供应商须知、磋商项目技术需求、磋商项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

3、竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在磋商截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、磋商要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为磋商开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的或采取不正当手段(私下接触评委、围标、串标、干扰评标、提供虚假信息等)谋取成交及其他违法行为的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

2.2.6磋商开始后，供应商在磋商有效期内撤回或放弃报价的；

3、报价要求

本项目以人民币报价，磋商报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性磋商邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加磋商；

9.3供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

9.7报价前服务条款未达到竞争性磋商文件要求的；

9.8供应商提供多个（两个及以上）报价方案的；

9.9报价明显低于市场平均价的(低于成本报价或恶意低价的)。

10、采购代理服务费：本项目不缴纳采购代理服务费。

11、交易服务费：本项目不缴纳交易服务费。

### 四、磋商程序

1、磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商。

3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务方案，最后统一报价。

7、供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的补充文件）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1磋商小组将依照本竞争性磋商文件相关规定对服务和商务需求均能满足竞争性磋商实质性响应要求的供应商所提交的最后报价及相关资料进行综合评审，总分100分。按综合评审得分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

1.2综合评分标准：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 30 | - 服务报价：有效的服务报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 - 服务报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（即0.3）×100。 |  |
|  |  | 20 | 1、器材明细报价（20分）：评审小组根据明细报价表中标记为★的10项进行评分。每项报价分值为2分。以产品报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的每项明细报价得分。投标人的明细报价得分=10项明细报价得分之和。 2、每项明细报价得分＝（投标报价/评标基准价）×权重（即0.02）×100。按四舍五入保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 技术部分 （40%） | 10 | 投标文件完全满足“第三篇磋商项目服务需求”的得10分；若有一项不满足的服务部分得0分，将失去成为中标候选人的资格。 |  |
|  |  | 30 | - 维保方案合理性、规范性（包含月检、季检、年检内容及标准，响应时间及维保记录等）10分； （优秀得10分，良好得7分，一般得5分，差得2分，无得0分） - 人员配备6分； (技术人员具有中级建（构）筑物消防员证书，提供1份得2分，最高得6分，提供证书复印件，查验原件) 3、消防紧急故障处置应急预案6分。？ （优秀得6分，一般得3分，差得1分，无得0分） 4、人员培训方案4分； （优秀得3分，一般得2分，差得1分，无得0分） - 维保设备工具配备4分； - （优秀得3分，一般得2分，差得1分，无得0分） |  |
| 4 | 商务部分 （10%） | 10 | - 投标人提供2013年以来高校类消防设施维护保养业绩合同1份得2分，最高得4分，未提供或不满足的得0分。（提供合同复印件及业主联系方式，查验原件） - 投标人提供从2013年至今市工商部门颁发的“守合同重信用”或“重合同守信用”企业证书的得2分（提供证书复印件，查验原件） - 投标人具有消防技术服务机构（灭火器维修）三级及以上资质证书的得2分，未提供或不满足的得0分。（证书认证覆盖范围需包括消防维护保养检测，提供证书复印件，查验原件） - 承诺配合学院消防安全检查、消防演练等工作计划2分； |  |

1.3若供应商的最后综合评审等分相同，按报价由低到高的顺序排序；若报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.4成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性磋商文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性磋商文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，磋商小组将要求其在报价前做出相应的承诺。

2.3业绩及其它认定

2.3.1供应商具有高校维保服务经验的，提供一个以上2013年以后有联系方式的合同复印件，原件备查；

2.3.2供应商具有消防技术服务机构（灭火器维修）三级及以上资质证书，需提供证书复印件，原件备查；

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第四篇 磋商项目商务需求”有一条及以上不能满足竞争性磋商文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.2磋商小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.3磋商小组将依照评审办法提出2名成交候选人。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在8万以下的，报价不超过前一名报价10%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在8-10万的，报价不超过前一名报价8%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，重庆建筑工程职业学院将在《重庆建筑工程职业学院》（http://www.cctc.cq.cn/）发布成交结果公示。

2、成交结果公示发布七个日历日，重庆建筑工程职业学院将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《成交通知书》。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布之日起七个日历日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在磋商截止时间1个工作日前向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  磋商项目服务需求

### 一、分包情况

| 分包号 | 分包名称 | 维保时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保 | 2年 |  |

### 服务（需求）数量及质量要求

- 消防系统分布情况一览表

| 品目号 | 楼栋、面积、功能 |  |  | 维修保养范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 厚德楼 19330.83㎡ | 办公室区 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、气体灭火系统 3、消防电话系统 4、消防应急广播系统 5、消火栓系统及消防水泵 6、自动喷淋灭火系统 7、火灾自动报警系统及联动设备 8、消防防排烟系统设备（含风机） 9、防火卷帘系统 10其它消防设施 |
|  |  | 车库 |  |  |
|  |  | 配电室 |  |  |
| 1-2 | 求实楼 18200.55㎡ | 办公室区 |  | - 1、应急照明及疏散指示系统 - 2、消防电话系统 - 3、消防应急广播系统 - 4、消火栓系统 - 5、自动喷淋灭火系统 - 6、火灾自动报警系统 - 7、消防防排烟系统设备（含风机） 8、其它消防设施 |
|  |  | 实验室 |  |  |
|  |  | 车库 |  |  |
| 1-3 | 笃学楼 18485.88㎡ | 教室 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、气体灭火系统 3、消防应急广播系统 4、消火栓系统 5、火灾自动报警系统 6、其它消防设施 |
|  |  | 弱电机房 |  |  |
|  |  | 图书馆 |  |  |
| 1-4 | 创新楼 18493.22㎡ | 教室 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-5 | 一号学生公寓 14605.70㎡ | 宿舍 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-6 | 二号学生公寓 14876.87㎡ | 宿舍 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-7 | 三号学生公寓 17974.34㎡ | 宿舍 |  | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统及消防水箱 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-8 | 食堂 10248.07㎡ |  | 食堂 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防电话系统 3、消防应急广播系统 4、消火栓系统 5、火灾自动报警系统及联动设备 6、水雾灭火系统 7、其它消防设施 |
|  |  |  | 超市 |  |
|  |  |  | 配电室 |  |

（二）维保执行规范及具体要求

维保单位应执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范,如重庆市公安消防局颁发的《建筑消防设施维护保养守则》和《高层建筑防火规范》《建筑消防设施的维护管理》（GA587－2005）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）和《高等学校消防安全管理规定》（中华人民共和国教育部 中华人民共和国公安部令第28号）等。维保单位须按照以上规范对招标范围内消防设施进行维护保养和检测，保障其正常运行；定期向使用单位和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

维保公司与使用方签定维保合同之后，应按照《建筑消防设施维修保养守则》的规定进行维修保养，对消防设施单项功能必须至少每月进行一次检查和维修，对消防设施联动功能至少每季度进行一次全面检测和维修，检查及全面检测和维修记录应报使用单位消防管理部门存档备查。维保单位每月底定期出具检查报告，年底须出具年度维修检测报告，必须确保所维保的建筑消防设施处于完好有效。具体要求如下：

月检查内容：

1、火灾自动报警系统

1）检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮、声光报警器是否处于正常完好状态。

2）检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

3）按安装总量的30％采用专用检测设备对控制器进行摸拟火灾响应试验和故障报警试验。

4）按安装总量的50％进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和鼓掌报警试验。

5）对警铃及声光报警进行模拟火灾响应试验。

6）测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

7）进行报警及控制线路维修检查。

2、自动喷淋灭火系统

1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2）手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3）用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

5）试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。

3、消火拴系统

1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火拴、储水设施等是否处于正常完好状态。用手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

2）按安装数量的20％试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号是否正常。

3）屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

4、防排烟系统

1）检查送风、排烟机房的工作环境、送风机电源控制柜、送风口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2）按安装数量的50％试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值。

3）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

4）按安装数量的20％试验手动关闭防火阀。

5）通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

5、消防应急照明及疏散指示系统

1）检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2）按安装数量的20％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

3）损坏或遗失的应急照明或疏散指示标志由中标方负责补充、更换。

6、消防通讯设备

1）检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2）按安装数量的30％试验电源插孔和对讲电话的通话质量。

3）按安装数量的30％试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

4）进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

5）进行线路维修检查，确保处于正常完好状态。

7、防火卷帘系统

按总装量的30％实验防火卷帘的升降是否正常（包括手动和联动）。

8、水雾灭火系统和气体灭火系统

检查水雾灭火系统和气体灭火系统，确保其处于正常状态。

（三）维保内容

根据消防系统对象实行：“初查”、“月检”、“季检”、 “适时维修”等维保工作并记录备查：

1.定期或不定期对主机主控设备故障解决及维护保养。

2.定期清洗探测器。

3.定期或不定期对给水系统（自动喷淋、消火栓等）及系统阀们日常维护和故障解决。

4.定期或不定期对自动报警系统（消防通讯设备、移动灭火、防排烟阀含机械、防火分隔卷帘含机械部分等）故障解决及日常维护保养。

5.定期对易蚀部件和管线进行出锈涂漆。

6.定期对应急照明及疏散指示系统故障检查并维修。

7.定期对其它消防设施故障排除及维护保养。

8.定期对室内消火栓系统、喷淋系统管网的维修。（不含预埋部分）

注：上述定期指：每月；不定期指：遇系统出现故障、学校大型活动或消防检查等时候，由采购人消防管理部门通知。

（四）其他要求和说明

1.中标单位与使用方签订合同后，15天内对校园消防系统进行一次全面检查和维修，确保消防系统正常运行。

2.当消防设备发生故障，投标方应在4小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内需到达现场排除故障。一般故障在当天完成维修。如遇重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修。不得采用屏蔽点位的办法隐藏故障。

3.常用易损配件的更换（如报警探测器、按钮、喷淋头等)应在故障当天完成维修更换。如遇重大故障应在2天内完成配件更换。设备器材以维修为主，更换为辅。

4、投标方在投标文件中需提供完整的消防设备易损配件价格表。维修中确需更换设备器材，需经双方确定价格后，由维保单位先垫付解决的方式执行,保证系统、设备的正常运行。

5.投标方应根据招标方的设备情况合理安排配件备品，不得因备件问题影响消防设备的正常使用。

6.重要部件发生损坏后、招标方有重大活动时，投标方应制定相应预案，并派专人值守现场至故障处理结束或招标方重大活动结束时为止。重大活动以招标方书面通知为准。

7.投标方应按投标技术要求的约定，对招标方的消防系统进行保养，如每少做一次服务，招标方将扣除合同总价的2%；少做一次保养，招标方将扣除合同总价2%。

8.投标方在接到招标方故障报修电话后，若超过4日没有上门维修，投标方每日按合同总额的2%赔付给招标方。

9.如果投标方未按招标方要求在维保服务中漏项或缺失超过三次，招标方有权终止合同，且造成的后果由投标方自行承担同时赔偿招标方的损失。

10.因设备不完好造成的损失所产生的后果由投标方承担。

11.投标方及其工作人员应保守在为招标方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。技术更改、数据更改需经招标方书面同意，并做好相应记录。

12.投标方提供的维保服务，应有招标方的书面确认，否则招标方不予认可。

13.其它未涉及到的维保内容和技术要求，均按国家、地方相关标准、规范等执行，未涉及的部分以(GA587-2005)《建筑消防设施的维护管理》执行。

14.投标方为招标方提供设施设备运行管理的专业培训，以及参与消防演习，并协助招标方完善相关管理制度及标准化管理档案的建立。

15.投标方对所有设备中的软件应进行及时更新，软件更新费用包含在投标总价中。

16.投标方应按有关规定每月、每季度出具设备检查、测试报告。

17.投标方应根据招标人的要求深化维保方案，根据招标人的情况制定详细的维保计划执行时间表，招标人认可签字后方可实施。

18.招标方在进行改造工程中需对消防系统进行调整时，投标方需无条件配合。

19.维保期满后，在招标方未确定新的维保单位之前，投标方需按现招标文件的要求进行维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，投标方需配合新的维保单位进行维保交接。

## 第四篇  磋商项目商务需求

### 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

合同签订后两年。

（二）消防维保服务范围及地点

重庆建筑工程职业学院一期消防系统。

（三）验收方式

1.对于维保范围内项目，在维保期内由采购人代表对消防系统进行随机抽查，核实，并进行消防试验，严格按照“消防维保服务要求”进行验收。

2.供应商提供的服务未达到竞争性磋商规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.本项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作（包括破坏性实验）或随机抽样送质检局检验,凡不符合要求者，采购人有权拒绝支付全部货款。

### 二、付款方式

1．合同签订前，成交供应商须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

2．合同正式生效后，由甲方在合同年度第一年第一季度末向乙方支付本年度合同总额的25%；第二季度末向乙方支付本年度合同总额的25%，以后以此类推。合同期满，验收合格，15个工作日内支付当年全部余款。如当年有扣款的，则从应付合同款中直接扣除。

### 三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 四、培训

成交供应商应免费进行现场培训，直到用户有关人员可以正常使用操作各消防系统。

### 五、违约责任

（一）如供应商违反消防维保服务条款，如在抽查，核实，消防试验，故障排除及时性等方面未达到相关要求的，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；

（二）若供应商提供消防维保服务不符合合同及采购文件的要求，采购人有权单方面终止合同且不退还履约保证金，并要求供应商无条件退还已付所有款项，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

（三）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关建筑消防设施的法规、技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的消防设施维保事项协商一致，签署本维保合同。

第一条：合同双方

采 购 人：                    （以下简称甲方）

维保单位：                    （以下简称乙方）

代理机构：                     (以下简称丙方)

第二条：合同对象

项目名称：重庆建筑工程职业学院校园消防系统设施维修保养项目（2年）

项目地址：重庆市南岸区梨花大道857号

维保范围：火灾报警系统、喷淋灭火系统、消火栓系统、防火分隔系统、防排烟系统、 消防通讯设备、气体灭火系统、水雾灭火系统、消防水炮系统、应急照明疏散指示、移动灭火器等其它消防系统

维保内容及要求：详见招标文件

第三条：合同执行目标

根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同范围内消防系统进行维修保养，保障合同范围内消防设施的正常运行。

第四条：双方责任

一、甲方责任

1、提供合同范围内经公安消防机构验收合格的消防系统全套施工竣工图纸、资料、设备使用说明书及所有消防设施的合法合格手续。并且提供消防报警主机数据库及调试软件和编码器。

2、在维保过程中，如属甲方原因造成的和产品自身质量问题损坏经双方确认需要更换的设施、配件等费用由甲方承担。

3、负责整个合同对象消防设施系统设施设备的日常运行管理和监护，发现问题后立即通知乙方并为乙方提供必要的工作条件和方便。

4、承担因甲方原因而造成消防系统不能正常工作的责任。

5、按合同约定的金额、期限和方式支付合同款项。

二、乙方责任

1、与甲方签订合同后15天内，根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对校园消防系统进行一次全面检查和维修，保障其能正常运行。

2、对合同范围内的消防设施进行定期（月检、季检、年检）检查及不定期检查，具体内容详见招标文件。

3、检测、维修的工具、设备由乙方负责。（设备本身自带的除外）

4、在维保过程中，如属产品自身质量缺陷，由乙方联系产品供货商进行免费更换；若供货商不免费更换，则由甲方承担；更换的材料、设备各项参数、指标应满足原设计及以上要求，品牌、价格需双方签字认可。

5、应在接到甲方故障通知后4小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内应到达现场排除故障。一般故障应在当天完成维修。如遇重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修。

6、对适时维修、定期检测维修后，向甲方提供合同检测、维修书面记录，经由甲、乙双方现场代表签字后各持壹份存档。

7、在年度合同期结束后，向甲方出具年度检测维修报告，经由甲、乙双方负责人签字后各持壹份存档。

8、乙方在进场维护、检测时须遵守甲方的相关规定。

9、乙方需全力提供甲方因工程改造涉及到的消防系统变更等技术支持。

10、乙方应向甲方提供维保人员相关资料。

11、因乙方维保不到位，被消防等部门查处的法律、经济责任由乙方承担。

三、共同责任

1、甲、乙双方应遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范。

2、甲、乙双方有义务向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

第四条：合同执行期限

本合同执行自   年   月    日起至   年  月   日止，合同期为壹年。

第五条：合同金额、付款方式

1、合同金额：本合同总价人民币大写：       小写（￥       元）。。

2、合同签订前，乙方向甲方缴纳履约保证金    元（中标金额的5%）。

3、付款方式：

（1）合同签订前，成交供应商须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

（2）合同正式生效后，由甲方在合同年度第一年第一季度末内向乙方支付本年度合同总额的25%；第二季度末向乙方支付本年度合同总额的25%，以后以此类推。合同期满，验收合格，15个工作日内支付当年全部余款。如当年有扣款的，则从应付合同款中直接扣除。

（3）支付方式为转帐支票。

第六条：违约责任

1、双方不得无故终止合同，如有违约，则由违约方按当年未执行部份合同金额的50%一次性向对方赔付违约金。

2、乙方在合同期内少测试或未出具测试报告一次(月、季、年)按当年合同金额的15%扣除；如乙方出现两月以上（含两月）未按规定时间对甲方消防设施进行测试并出具测试报告，甲方有权提前终止合同，并保留追究乙方责任的权利。

3、如甲方未按合同规定时限支付合同款项，则按当年合同金额的百分之三向乙方支付滞纳金。

第七条：其它

1、本合同由甲、乙两方法人代表或者其委托人签字盖章后生效。

2、本合同一式六份，由甲、乙两方各持三份，均具有同等法律效力。

3、本合同在实施过程中若需要破土、拆墙、开检修孔等工作均由甲方负责实施和承担相关费用。

4、在乙方执行合同期间，甲方消防系统新增、改造部份在本合同维保范围内。

5、未经甲方同意，乙方不得提取、更改甲方设备内的相关数据。

6、合同期满前一月，甲方可选择重新确定维保单位或续合同，在甲方未确定新的维保单位前，乙方需按现合同及招标文件的要求继续实施维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，乙方需配合新的维保单位进行维保交接。

7、凡本合同未涉及的部分或产生歧义的部分，均以甲方    年     月的竞争性磋商文件和投标文件为准。其他未尽事宜双方协商解决或向项目所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：           乙方（盖章）：

负责人（签字）           负责人（签字）：

代  表（签字）：		    代  表（签字）：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）开标一览表

（三）明细报价表（对主要易损器材设备报价）

二、服务部分

（一）服务应答（需提供维保方案）

（二）维保方案格式要求

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。（需提供服务承诺）

（二）服务承诺内容要求

（三）商务响应偏离表

（四）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1保证金交纳凭证

2退还投标保证金信息登记表

3其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

重庆建筑工程职业学院：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价详见开标一览表。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 招标分包项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 维保年限 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按分包填列，除签字外，均为打印体。每一分包单独一张表开标一览表；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3、该表可扩展为其他分包。

（三）明细报价表

明细报价表（易损器材）

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估权重 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★安全出口标志灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | LED 6W | 盏 |  | 38.0 |
| 不自带蓄电池应急灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 22W | 盏 |  | 33.1 |
| ★双管应急照明灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | T5-YZ220-2x28W/865 | 盏 |  | 115.3 |
| ★双管应急照明灯（防水型，自带蓄电池，应急时间为90分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 2*28W | 盏 |  | 150.0 |
| 应急双头灯（自带蓄电池，应急时间大于30分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 2*6W | 盏 |  | 38.0 |
| 自带蓄电池应急灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 22W | 盏 |  | 82.5 |
| ★应急节能吸顶灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | YU220-15W/827 | 盏 |  | 35.9 |
| ★应急防水防尘节能吸顶灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | YU220-11W/827 | 盏 |  | 84.2 |
| 点型感温火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 41.4 |
| 紧急启/停按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 63.3 |
| 呼叫按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 57.5 |
| 手动报警按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 48.3 |
| 带电话插孔的手动火灾报警按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 57.5 |
| 消火栓按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 51.8 |
| ★火灾声光报警器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |  | 个 |  | 52.4 |
| 单向疏散指示灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 6W | 盏 |  | 38.1 |
| ★疏散指示灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | LED 2W | 盏 |  | 38.1 |
| 单向疏散指示灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 6W | 盏 |  | 38.1 |
| 双向疏散指示灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 6W | 盏 |  | 38.1 |
| 双向疏散指示灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 |  | 6W | 盏 |  | 38.1 |
| ★点型光电感烟火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 48.3 |
| ★输入模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 55 |
| 消火栓按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 48 |
| ★输出模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 58 |
| 广播模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 58 |
| 声光报警器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 含底座 | 个 |  | 60 |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、维保服务部分

（一）维保服务应答（格式自定）

（二）维保方案格式要求：

第一部分：维保内容

第二部分：初次检查维修方案

第三部分：维修保养方案

1、定期（月）检查内容

2、季度检查内容

3、年度检查内容（重复季度检查内容、配合消防安全大检查对故障进行维修、提供年度检查报告）

第四部分：故障处理维修方案

第五部分：安全文明施工措施

（三）维保服务响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  磋商项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：维保服务期、维保服务地点、商务条款等（格式自定）

（二）服务承诺内容要求：（必须有以下三个方面）

1、有安全服务承诺

2、有及时服务承诺

3、有规范服务承诺

（三）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 磋商项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（四）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆建筑工程职业学院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（可用诚信声明代替）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致： 重庆建筑工程职业学院 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供完整的证明材料复印件并加盖单位公章，原件备查。

（三）其他应提供的资料

1.1囤缴保证金交纳凭证（如果有，提供收据复印件）

1.2退还投标保证金信息登记表（分项目转账投标保证金的供应商填写）

退还投标保证金信息登记表

公司名称（盖章）：

项目名称（分包号）：

| 账户名 |  |
| --- | --- |
| 账号 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户银行所在地址 |  |
| 退款金额 |  |

1.3其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）