- 竞争性谈判文件

项目名称：水力学实验室项目

采 购 人：重庆建筑工程职业学院

- 二〇一九年壹拾贰月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、谈判资格	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、竞争性谈判保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  供应商须知	- 5 -

一、谈判费用	- 5 -

二、竞争性谈判文件	- 5 -

三、谈判要求	- 5 -

四、谈判程序	- 6 -

五、评审依据	- 8 -

六、成交原则	- 8 -

七、成交通知	- 9 -

八、关于质疑和投诉	- 9 -

九、签订合同	- 9 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 11 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 14 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 14 -

二、质量保证及售后服务	- 14 -

三、报价要求	- 14 –

四、履约保证金	- 15 -

五、付款方式	- 15 -

六、知识产权	- 15 -

七、培训	- 15 -

八、其他	- 15 -

第五篇  合同草案条款	- 16 -

第六篇  响应文件格式要求	- 20 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术部分	- 23 -

三、服务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 28 -

五、其他应提供的资料	- 33 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆建筑工程职业学院现对水力学实验室项目进行竞争性谈判采购，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | - 预算金额 （万元） | 保证金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力学实验室项目 | 26 | 4000 | 所提供产品必须为中国大陆境内生产 |

### 二、资金来源

重庆市住建委优质校教学条件建设专项资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商所投产品必须出具厂家授权。

2.供应商营业执照中经营范围必须包含：仪器仪表销售等类似相关。

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2019年12月2日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆建筑工程职业学院官方网站下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判文件售价：300元，在递交响应文件时收取现金（售后不退）。

（三）响应文件递交地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-210会议室（重庆市南岸区梨花大道857号）。

（四）递交响应文件时间：2019年12月5日13:30至14:30

（五）谈判时间：同递交响应文件截止时间

（六）谈判地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-210会议室（重庆市南岸区梨花大道857号）。

（七）谈判费用：各供应商自行承担响应文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，采购人对上述费用均不承担任何责任。

### 五、竞争性谈判保证金

（一）缴纳保证金

1.竞争性谈判保证金金额：人民币0.4万元整。

2.竞争性谈判保证金的缴纳形式：递交响应文件时现场现金缴纳。

3. 竞争性谈判保证金的缴纳时间：同递交响应文件时间。

（二）退还保证金

1.未进入成交候选人的单位，当场全额退还竞争性谈判保证金。

### 2.采购人与成交供应商签订合同后五个工作日内，向成交供应商全额退还竞争性谈判保证金。

### 六、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆建筑工程职业学院官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（四）供应商自行踏勘现场。

### 七、联系方式

采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人：袁老师

电  话：023-61849955

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（六）响应文件语言：简体中文。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未按时足额提交保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）组织机构代码证复印件（注1）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注2） | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

1.供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新作出相关的书面承诺，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序推荐1名成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价。

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前作出相应的承诺。

3.成交供应商的确定

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆建筑工程职业学院官方网站发布谈判结果公告。

（二）结果公告后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件。

2.质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规提起投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 项目情况

为给排水工程技术专业、市政工程技术专业以及港口与航道工程技术专业新建水力学实训室。

### 货物总需求清单

| 序号 | 计划购置物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自循环流动演示实验 | 套 | 1 | 本项目所采购货物必须为中国大陆境内生产。 |
| 2 | 流体静力学综合实验 | 套 | 2 |  |
| 3 | PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验 | 套 | 2 |  |
| 4 | 自循环文丘里综合实验 | 套 | 2 |  |
| 5 | 自循环雷诺实验 | 套 | 2 |  |
| 6 | 自循环动量定律综合实验 | 套 | 2 |  |
| 7 | 自循环沿程阻力综合实验 | 套 | 2 |  |
| 8 | 自循环明渠水力学多功能实验 | 套 | 1 |  |

- 采购设备详细技术要求

| 序 号 | 名 称 | 技 术 参 数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自循环流动演示实验 | 一、主要实验功能需求： 1、能显示如下30余种流谱图案及相关原理：逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然收缩、壁面冲击、直角弯道、文丘里流量计、孔板流量计、园弧进口管嘴流量计、壁面冲击、园弧形弯道、30°弯头、直角园弧弯头、直角弯头、45°弯头、非自由射流、分流、合流、YF—溢流阀、闸阀、蝶阀、明渠逐渐扩散、单圆柱绕流及卡门涡街、多圆柱绕流、明渠渐扩、桥墩形钝体绕流、流线体绕流、正反流线体绕流等流段上的湍流流动图谱； 2、“双稳放大射流阀”流动原理显示，包括射流附壁效应、边界层分离等。 3、可供分析进出水口、蝶阀、闸阀等阀门的过流阻力、受力情况及震动原因等； 4、可用以分析卡门涡街水力特性； 5、可供实验分析局部水头损失机理，及其与边界形状的定性关系； 二、主要配置及技术参数要求 1、水泵外壳由安全可靠ABS全封包绝缘，防止漏电，★调频水泵，流速PWM数字型无级可调，演示现象效果更佳，提供主要功能证明图片； 2、狭缝流道为显示屏面，水为工作流体，空气泡为示踪介质，由显示屏、水泵、掺气装置、供水箱、电光源等组成的壁挂式自循环流动演示仪，包含工程常见的各种流场。 3、无级可调掺气装置，掺气量多少及气泡大小均可调； 4、一套7台分体壁挂式自循环装置。单台主要部件有：双向配置T4平面片光源，有机玻璃流道，彩色有机玻璃机体，显示屏，亚光黑后罩； 5、配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 6、★配有具备管网建模、水力计算、管道流动压力报警的管网模型分析系统教学版软件，提供主要功能证明图片。产品中标后，中标通知发出一周内，提供试用版教学软件给采购方免费使用不少于2天，符合技术参数要求，方可签订合同。 | 1 |
| 2 | 流体静力学综合实验 | - 主要实验功能需求： 1、定量测量实验——验证静水力学基本方程，可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验； 2、定性分析实验——测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象； 3、设计性实验——油库液位高度检测，家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等； 4、拓展性实验——给定条件下测定油密度。 二、主要配置及技术参数要求 1、标尺精度≥±0.01mm，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃密闭静压实验水箱≥210×5mm，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置； 2、设有直接显示真空度的测管装置，强化负压实验的直观效果； 3、配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材； 4、★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，★并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。（提供二维码，现场手机扫描登录及Excel文件格式计算，曲线绘图输出功能演示。） 5、配套流体静力学实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件，基于互联网+，电脑、IPAD、手机都可通过其上的WEB浏览器访问做实验，不需下载APP，网上实验真正做到了24小时全开放，方便学生实验虚实结合，随时随地进行实验预习和复习。 | 2 |
| 3 | PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验 | 一、主要实验功能需求 1. 具备工业级高安全性的PLC+触摸屏+嵌入式实验专用软件一体的现代量测控制实验系统。实验流量、9支测压管压差水头值电测巡检数显与手测功能并存，传统和现代测量技术融合一体；实验内容多功能； 2. 定量测量实验——验证伯努利方程； 3. 定性分析实验——演示测压板直接显示的总水头线与测压管水头线，均匀流与非均匀流断面上动压强分布以及沿程能量转换规律等； 4. 设计性实验——变水位对喉管真空度影响； 二、主要配置及技术参数要求 - ★实验系统配置简约化集成设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测量控制仪，所有电子测控模块（包括220v转直流的多路稳压电源、压力传感器、气阀、气泵和PLC触摸屏一体机等）集成化设计的测控箱≤1个，要求测控箱体尺寸长≤35cm、宽≤23cm、高≤18cm，并按照小型化触摸屏斜面朝上的人体工学设计，要求测控箱除总电源一键安全开关外，无硬件旋钮、开关。 - PLC触摸屏具备10英寸高清1024600像素TFT真彩色LCD、工业级触摸屏，与PLC主板内部电路一体化连接，无机身外多余外接通讯线，测控显示更安全可靠。 - ★PLC触摸屏一体机，无需操作系统支持即可直接打开专用的嵌入式实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护。 - PLC一体机配置测控模块：包括有触摸式软件控制自动加水测压筒模块；触摸式流量智能电动控制调节阀及控制模块；美国原装进口精密传感器测控模块（经标定测量精度1%FS）；触摸式PLC一体机连接有11通道模拟量输入（9通道测压管水头数据、实时流量数据与零点校准）和2路数字量输入（流量调节电动阀开和关限位），触摸式PLC一体机可巡回电测实时数显模块（各参数测量数显精度为1%FS）； - 专用的嵌入式实验测控软件配置为PLC嵌入式伯努利方程综合实验测控软件： - 具备流量和压差满度自动校准功能，电测系统长期使用不会漂移。且实验系统零点与滿度均为★触摸式数字化一键程控校准；具备9路测压管水头和实时流量数据单点或巡检数字化测控显示功能，水泵启停、阀门流量调节、测压管电控排气等PLC触摸式开关控制功能，实验结束时的自动打气排水保洁功能。 - ★PLC嵌入式伯努利方程综合实验测控软件配置动态可视化全虚拟仿真人机交互动画界面，并能与实体实验仪虚实联动测控，动画仿真：具备3D仿真显示的水泵、恒压供水箱、19路排式测压管、液气转化测压筒、变高程变管径实验管道、阀门、接水漏斗、循环管道、和带水位窗的下储水箱组合成的完整伯努利实验自循环装置全仿真结构。并能仿真显示恒压供水箱、液气转化测压筒水位变化动画，实验管水流、出流动画，及在实际流量数据支持下的19路测压管水柱高度仿真变化动画。 - 在实验操作人机交互时，★具备每一步实验操作的弹幕提示引导，能替代教师进行全程实验过程的操作指导，具备智能辨误及纠错等辅助功能，；还有实验原理、实验操作方法、问题分析讨论等教学辅导，可智能辅助学生自主独立完成整个实验。 - 具备故障诊断模块：至少能诊断阀门故障及排除，传感器故障诊断及排除。 - 配有带巡回电测数显的排式多管测压装置且该多测压管测压计可以自动排气：排式多管测压计电测参考零点基准面误差小于0.5毫米，可自动对测压计的各测压管排气排水。 - 配置安全辅助模块：具备交互软件的实验系统停止操作和硬件的开关按钮键一键关机功能，并且，为保障实验室管理安全性，实验软件还配有自设定的计时限时自动关机功能。同时，关机操作后，都会自动排除测压管、测压筒及连接管系统中残留水后再真正关机，实现自动保洁功能。 - 计算机型实验桌，规格1500×550×800；自循环供水系统，水泵采用全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，（水泵流量和扬程满足上水箱溢流的恒压稳流供水）。电动控制流量调节阀，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； - 测流速毕托管7只，有12测点的高透明有机玻璃变高程变管径的实验管道，强化了位能、压能、动能之间能量转换的直观效果，并配有滑尺与校准镜面的可调式19管有机玻璃排式测压计; - 配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材，提供技术先进性证明，有发明专利可技术加分。 - ★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 - 配套能量（伯努利）方程实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件，基于互联网+，电脑、IPAD、手机都可通过其上的WEB浏览器访问做实验，不需下载APP，网上实验真正做到了24小时全开放，方便学生实验虚实结合，随时随地进行实验预习和复习。 13、★投标产品中标后，中标通知发出一周内，提供工业级高安全性的PLC+触摸屏+嵌入式实验专用软件一体，能与实体实验仪虚实联动测控，动画仿真的现代量测控制实验系统样机给采购方免费使用不少于2天，符合技术参数要求，方可签订合同。 | 2 |
| 4 | 自循环文丘里综合实验 | 一、主要实验功能需求： - 流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； - 定量测量实验——文丘里流量计的率定及流量因数的测量； 2、定性分析实验——文丘里流量计结构与布置；多孔均压环构造； 3、设计性实验——文丘里流量计最大允许过流量的理论分析与实验； 二、主要配置及技术参数要求 - 美国原装进口精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS； - 数字温度传感器测温范围-50℃—110℃； - 计算机型实验桌，规格1500×550×800，自循环供水系统，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； - 多孔均压环结构文丘里流量计，自循环管阀； - 有滑尺与校准镜面的可调式多管倒U型测压计，毫米刻度； - 配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 - ★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 - 提供技术先进性证明，有发明专利可技术加分。 - 配套WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。 - 无需下载APP，直接通过客户端计算机或IPAD、平板等的浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台后即可操作仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面的用户安全管理功能。 - 能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内能任意设置文丘里管管径与水温，最大实验流量随之仿真动态变化，且流量可由阀门任意无级调节。 - 软件界面配有仿真气水多管压差计与电测仪，随着温度、管径参数设置改变和流量调节变化，可实时动态仿真显示多管测压计中的4路测压管水位变化及电测仪压差值；能交互测量4路测压管水头，并记录。 - 流量调节阀在0-100%开度之间无级可调，能测量记录9组不同流量大小下的实验数据，流量测量采用时间体积法，测量数据真实仿真，过程显示具有真实多媒体动态效果，且放水水柱会随着流量大小仿真粗细变化； - 调到接近最大流量，当文丘里喉径外出现空化时，会有仿真放大的动态空化图窗自动弹出，并有空化实验状态说明。 - 成果分析有表格和图像两种形式，表格中每次实验成功记录数据与仿真实验交互界面输入的实验条件、常数和流量等动态测量数据能一一对应记录（若有视频演示，请校验数据真假），选择图像时能显示“Δh~Q”和“μ~Re”的二维坐标曲线。同时，记录的测量数据、计算分析结果和图像曲线仿真实际实验，完全符合流体力学公式和原理。 ★（7）具备实验操作的错误提示和实验状态提示功能，可以训练学生真实实验的正确操作步骤和方法，具备真正的用户实验交互操作，不是录像演示，能实时根据用户交互，仿真实验数据变化及动画反馈。 | 2 |
| 5 | 自循环雷诺实验 | 一、主要实验功能需求： 1、 流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2、 定量测量实验——测定上临界与下临界雷诺数，结果符合：Re下临=2000—2300； 3、 定性分析实验——观察层流与湍流（紊流）两种流态； 4、 设计性实验——结合量纲分析法进行实验研究，用管道实验测定明渠下临界广义雷诺数； 二、主要配置及技术参数要求 1. 美国原装进口精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS； 2. 数字温度传感器测温范围-50℃—110℃； 3. 计算机型实验桌，规格1500×550×800，自循环供水系统，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； 4. 有色水电动供水、加浓装置及及实验结束时对有色水供水的软管、注射针等系统自动排水保洁装置; 5. 配稳压进口装置的实验管道，节能型LED平面衬托光源，特种色水药剂（能延时消色，环保，可自循环）; 6. 配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 7. ★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 8. 配套WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。 - 无需下载APP，直接通过客户端计算机或IPAD、平板等的浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台后即可操作仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面的用户安全管理功能； - 流量变化可由流量调节阀门仿真交互无级控制，过程演示具有多媒体动态效果，且放水水柱会随着流量大小仿真粗细变化，流量测量采用时间体积法，测量数据真实仿真。 - 流动形态可放大窗口动态仿真显示，具备稳定直线、稳定略弯，弯曲摆动、断续、完全散开5种状态的流动仿真形态；记录数据时，能根据当前测量流量对应记录到成果分析表中。 - 能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内自行更改输入实验管径和温度，最大流量随着实验管径变化也会仿真动态变化，这样可供学生独立构思超越实际管道局限的更多实验方案。 - 下临界雷诺数实验结果稳定可靠，而上临界雷诺数具有随机性的仿真效果； - 成果分析用表格显示，且每次实验成功记录数据与仿真实验交互界面输入的实验条件、常数和流量等动态测量数据能一一对应记录（若有视频演示，请校验数据真假）；同时，记录的测量数据和计算分析结果仿真实际实验，并完全符合流体力学公式和原理。 | 2 |
| 6 | 自循环动量定律综合实验 | 一、主要实验功能需求： 1、流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2、定量测量实验——恒定总流动量方程验证、动量修正因数测定； 3、定性分析实验——分析测力机构创新点、实验装置的灵敏度、v2x¹ 0对Fx 的影响； 4、设计性实验——管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验； 二、主要配置及技术参数要求 - 美国原装进口精密传感器，教学专用实时数显压力信号流量仪，经重量法标定误差1%FS； - 计算机型实验桌，规格1500×550×800，自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； - 活塞式自动测力装置，实验毫米刻度，可测定； 4.设有特殊的动量力测量机构，巧妙地把射流冲击力转变成静水压力而利用测压管进行量测； 5.具有特种构造的平板型受力体，能精确地引导射流的出流方向垂直于来流方向； 6.配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 7.★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。（提供二维码，现场手机扫描演示上述软件功能） 8.配套WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。 - 无需下载APP，直接通过客户端计算机或IPAD、平板等的浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台后即可操作仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面的用户安全管理功能； - 恒压供水箱水位有高、中、低三挡仿真闸门可调，也可通过分流阀门的仿真交互无级调节，无级控制供水水位。过程演示具有多媒体动态效果，且放水水柱会随着流量大小仿真粗细变化，流量测量采用时间体积法，测量数据真实仿真，至少记录三组测量数据，并有随机误差仿真真实实验误差。 - 仿真实际实验装置的特殊动量力测量装置，巧妙地把射流冲击力转变成静水压力，而利用测压管进行测量；具有局部放大仿真功能，可以动画形式演示用自控反馈原理设计的自动平衡机构（工作原理）和用动摩擦减阻技术设计的减阻机构的实验原理（A向视图）。 - 能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内自行更改射流管嘴内径、活塞直径及温度等，与射流动量力平衡的静水压力水头随着参数变化也会仿真动态变化，这样可供学生独立分析比较超越实际装置局限的更多实验方案。 - 成果分析用表格显示，且每次实验成功记录数据与仿真实验交互界面输入的实验条件、常数和流量等动态测量数据能一一对应记录（若有视频演示，请校验数据真假）；同时，记录的测量数据和计算分析结果仿真实际实验，并完全符合流体力学公式和原理。 ★（6）具备实验操作的错误提示和实验状态提示功能，可以训练学生真实实验的正确操作步骤和方法，具备真正的用户实验交互操作，不是录像演示，能实时根据用户交互，仿真实验数据变化及动画反馈。 （7）云平台具备录屏视频播放的实验指南，多媒体视频介绍的实验原理，和多媒体视频+文本两种方式兼有的问题讨论功能，形象生动、简单易懂，帮助学生全开放的自我学习该项实验的操作及原理概念。 | 2 |
| 7 | 自循环沿程阻力综合实验 | 一、主要实验功能需求： 1、流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2、定量测量实验——层流区域与湍流区域沿程水头损失因数测量与分析； 3、定性分析实验——设计测定实验管段平均当量粗糙度的实验。 二、主要配置及技术参数要求 1、美国原装进口精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪与压差仪各一套，经重量法标定误差≤1%FS； 2、数字温度传感器测温范围-50℃—110℃； 3、开关层流测压计的专用电磁水阀一套； ★4、配置调频不锈钢离心泵：额定扬程≥8m、额定流量≥3M3/h、防水等级≥IP55，可提供实验管段压差水头≥5m（实验测试报告证明）； 5、自循环稳压供水系统，配置有双稳压型的特种稳压装置，有机玻璃蓄水箱； 6、有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度； ★7、配有沿程阻力实验仪流量、压差无级调频、调控系统一套； 8.配套产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 9、★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。（提供二维码，现场手机扫描演示上述软件功能） 10、系统具备一种旁通式层流实验稳压器，有发明专利可技术加分。 11、配套WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。 （1）无需下载APP，直接通过客户端计算机或IPAD、平板等的浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台后即可操作仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面的用户安全管理功能； （2）用电测仪动态仿真显示沿程实验管二测点间的压差值； （3）能超越真实实验仪器的局限，管径、水温、当量粗糙度可在实验装置合理范围内任由实验者设置，随之同样阀门开度下的流量与压差会仿真实际变化。这种仿真实验更方便学生探究相关参数与沿程水头损失的变化规律，独立分析超越实际设备局限的更多实验方案。 （4）实验雷诺数范围可达层流区、过渡区、光滑区、阻力平方区； （5）流量调节阀在0-100%开度之间无级可调，流量大小与压差电测仪读数随之实时仿真变化，流量测量采用时间体积法，测量数据真实仿真，过程显示具有真实多媒体动态效果，且放水水柱会随着流量大小仿真粗细变化。（若有投标视频等演示佐证，请校验流量数据是否动态变化） | 2 |
| 8 | 自循环明渠水力学多功能实验 | 一、主要实验功能需求： 能为10多项明渠实验提供教学实验平台。 - 满足以下技能训练 明渠流稳水系统设计、流量测量、水位测量、水位测针应用、水力模型试验等技能； - 满足以下定性分析实验 薄壁堰、WES曲线型实用堰、有坎宽顶堰、无坎宽顶堰和戽流的堰型和流态演示。 - 满足以下定量测量实验 圆角进口和直角进口无侧收缩宽顶堰、WES曲线型实用堰流量因数测量实验；水跃实验；消能池实验；消能坎实验；挑流消能实验和闸下出流实验。 二、主要配置及技术参数要求 - 美国原装进口精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS，并配有三角量水堰及其零点测量装置； 2.★配有明渠水力学多功能实验流量无级调频、调控系统一套。 3．上、中、下槽空间三叠层紧缩布置，上工作槽长×宽度为3m×100mm； 4.最大流量5000 ml/s，设计流量2000~3000 ml/s，导轨的不平整度0.15mm； 5.其他配置有蓄水槽，稳水头部，多种实验模型、标准测针2套、供水泵、流量调节装置等主要部件；实验精度（0.01~0.03）； 6. 配套有产品研发供应商所属技术人员主编并由正规出版社出版的实验教材。 7. ★配置手机版云平台流体力学实验数据处理软件及二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。（提供二维码，现场手机扫描演示上述软件功能） 8. ★配套WEB网络版堰流、挑流、消能池、消能坎、水跃 5项实验虚拟仿真CAI软件。（投标产品中标后，中标通知发出一周内，投标人必须以真实系统作为演示基础，演示该软件下述各项技术指标要求内容，且软件界面必须体现制造商名称及从浏览器登录网络云平台地址的上网操作。演示符合要求，方可签订合同。） - 无需下载APP，直接通过客户端计算机或IPAD、平板等的浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台后即可操作仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面的用户安全管理功能。 - 具备明渠实验槽纵向剖面，4种不同堰体设置下的流动形态（包括旋涡位置、水流流向示踪点、起伏水位等）的虚拟动态仿真变化，4种不同堰体设置有 “圆角宽顶堰、直角宽顶堰、WES堰和克奥型堰”。 - ★能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内对4种堰体的上游偃高P、堰厚参数δ、WES堰设计水头Hd及明渠单宽流量随意进行设置输入（错误时会有提示），随之，堰的形态大小会根据输入数据仿真变化，界面显示动画流态（包括旋涡位置、水流流向示踪点、起伏水位等）也会在后台堰流实验计算模型的支持下仿真变化。这样可供学生独立探究超越实际明渠模型局限的更多实验方案。 - ★仿真设计有高程不变的可移动测针，可以测量明渠实验槽段任意点的高程数据，并有测针微调放大窗口显示，进行仿真测针的上下位置微调精确测量功能。 - ★具备尾水位仿真调节功能，可在合理范围内随意调节尾水位高程，具体调节时应有光标拖拽粗调和上下按钮微调2种方式。 - ★成果分析采用表格形式，表格中的每次实验成功记录数据与仿真实验交互界面输入的实验条件、参数和流量等动态测量数据能一一对应记录（若有投标视频演示佐证，请校验数据记录是否对应），同时，记录的测量数据和计算分析结果仿真实际实验，并完全符合明渠堰流实验公式和原理。 - ★具备实验操作的错误提示和实验状态提示功能，可以训练学生真实实验的正确操作步骤和方法，具备真正的用户实验交互操作，不是录像演示，能实时根据用户交互，仿真实验数据变化及动画反馈。 - 云平台具备录屏视频播放的实验指南，多媒体视频介绍的实验原理，和多媒体视频+文本两种方式兼有的问题讨论功能，形象生动、简单易懂，帮助学生全开放的自我学习该项实验的操作及原理概念。 | 1 |

注：

1、供应商所投设备配置必须符合或高于（以谈判小组专家判断为准）上述配置功能要求，；

2、供应商须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况（品牌、型号）及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等）。

第四篇  谈判项目服务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

合同签订后由采购人指定时间内一个月供货。

（二）实施地点

重庆建筑工程职业学院内，具体地点由采购人指定。

（三）验收方式

1.安装调试完成，由采购人组织验收，成交供应商提供完备的技术资料、实验报告指导书及配套教材。

2.成交供应商提供的设备或配套软件未达到本项目谈判文件标准，或未按时完成的，由成交供应商承担采购人的损失和相应的法律、经济责任。

### 二、质量保证及售后服务

1.设备免费质保期为2年，质保期内需保证设备的正常运行。

2.产品属于国家规定“三包”,其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）售后服务内容

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

### 三、履约保证金

合同签订前，成交候选人向采购人缴纳合同总价5%的履约保证金。

### 四、付款方式

（一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）成交供应商提交采购合同、验收报告、发票等材料，向采购人申请付款；

（三）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款，5%的履约保证金转为质量保证金，设备正常运行1年后，采购人向成交供应商无息付清。

### 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 八、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威监测部门监测，如监测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆建筑工程职业学院

合  同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

根据《中华人民共和国合同法》、重庆建筑工程职业学院水力学实验室竞争性谈判文件、供方的响应文件及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式五份， 需方四份，供方一份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（需方）： 地址： 联系电话： 法人代表： 经办人： |  |  |  |  | 乙方（供方）： 地址： 联系电话： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

## 签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）其他基本资格条件所需的证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

- 竞争性谈判报价函

（重庆建筑工程职业学院）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，合计初始报价为人民币大写：        元整；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本  份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目竞争性谈判文件之规定给予处罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 报价项目名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号、技术参数及功能要求 | 数量 | 单价 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商根据本项目竞争性谈判文件要求完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.各单项报价必须按照采购清单合理填报，如评审过程中发现有明显奇高或奇低情况，投标单位必须进行补充说明，否则将失去成交供应商资格。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：实施时间、实施地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆建筑工程职业学院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆建筑工程职业学院：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）书面声明

项目名称：

致：重庆建筑工程职业学院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站 “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合本项目竞争性谈判文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）