- 招 标 文 件

- 招标项目名称：重庆建筑工程职业学院

- 零星校舍维修工程服务资格商

- 采 购 人 ： 重庆建筑工程职业学院

2020年8月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标服务需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 9 -

一、服务期限、地点和工程验收	- 9 -

二、工程量清单价编制及报价要求	- 9 -

三、工程结算	- 10 -

四、质量保证	- 11 -

五、付款方式	- 11 -

六、履约保证金	- 11 -

七、知识产权	- 11 -

八、附件、图纸及包装要求	- 11 -

九、其他商务要求内容	- 11 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 12 -

一、资格审查	- 12 -

二、评标方法	- 12 -

三、评标标准	- 14 -

四、无效投标条款	- 16 -

五、废标条款	- 16 -

第五篇  投标人须知	- 17 -

一、投标人	- 17 -

二、招标文件	- 17 -

三、投标文件	- 17 -

四、开标	- 19 -

五、评标	- 19 -

六、定标	- 20 -

七、中标通知书	- 20 -

八、询问、质疑和投诉	- 20 -

九、采购代理服务费	- 22 -

十、交易服务费	- 22 -

十一、签订合同	- 22 -

十二、政府采购信用融资	- 23 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 24 -

一、合同主要条款	- 24 -

二、政府采购合同（格式）	- 27 -

第七篇  投标文件格式	- 29 -

一、经济文件	- 31 -

三、商务文件	- 35 -

四、其他	- 38 -

五、资格文件	- 42 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆建筑工程职业学院零星校舍维修工程服务备选企业项目按公开招标方式选定中标人，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 投标保证金 - （万元） | - 服务企业 | - 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 零星校舍维修工程服务资格商 | - 7 | - 2家 | - 3年 |

本次招标将确定2家中标服务企业共同完成本项目服务，维修工作随机指派，维修工作量原则上由2家中标企业平均分摊。

## 二、资金来源

自筹，以实际发生进行结算。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供证书复印件加盖投标人公章）。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到重庆建筑工程职业学院网（http://www.cqjzc.edu.cn/）下载本项目招标文件、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年8月18日）起20天。

（四）招标文件获取

1.招标文件（电子档）获取时间：2020年8月18日至 2020年9月8日

2.招标文件资料费用：人民币300元

3.招标文件资料费用缴纳：2020年9月8日13:30至14:30，投标人到重庆建筑工程职业学院现金缴纳招标文件资料费用。

3.在规定时间缴纳了招标文件资料费用的投标人，其报名才被接收。

4.未特殊说明情况下，本次招标约定的币种均为人民币。

（五）投标地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室

（六）投标截止时间：2020年9月8日北京时间14:30

（七）开标时间：同投标截止时间

（八）开标地点：同投标地点

（九）进校方式：疫情期间，供应商进校踏勘和参与开标需至少提前3小时申请学校专属电子身份码方可进校，具体操作请点击右侧→关于近期参加学院招投标活动供应商进出校园相关事宜的说明

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆建筑工程职业学院

开户行：重庆农村商业银行南岸支行峡口分理处

账  号：0606010120010004099

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2. 各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户，汇款时须注明：“零星校舍维修工程服务投标保证金”。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆建筑工程职业学院在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后，重庆建筑工程职业学院在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆建筑工程职业学院上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

## 七、联系方式

（一）招标人：重庆建筑工程职业学院

联系人：李老师  17302303805    丁老师  13883991723

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号

第二篇 项目服务要求

## 一、招标项目一览表

| 项目名称 | 服务企业 | 服务年限 |
| --- | --- | --- |
| 重庆建筑工程职业学院 零星校舍维修工程服务资格商 | 2家 | 3年 |

本次招标将确定2家中标服务企业共同完成本项目服务，维修工作随机指派，维修工作量原则上由2家中标企业平均分摊。

二、维修项目内容

工程量清单和限价表

※所有项目暂列工程量均为1，其中第39、40、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、64、66、70、74、84、87、120项为核心项目（共20项），报价将按本招标文件评审办法进行评分。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 暂列工程量 |  | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单项最高限价 | 单项清单报价 |
| 1 | 零星砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砌体 2.砌体材质:各种砌体材料综合 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.拆除砌体的截面尺寸:综合 5.砌体表面的附着物种类:综合（如为整体拆除，砌体表面附作物按尺寸计入本清单计算） 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 8.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 | 1 |  | 120.34 |  |
| 2 | 零星混凝土拆除 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:各种强度外形尺寸厚度等综合考虑 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.构件表面的附着物种类:综合（如为整体拆除，混凝土表面附作物按尺寸计入本清单计算） 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 | 1 |  | 380.73 |  |
| 3 | 零星钢筋混凝土拆除 | [项目特征]1.构件名称:钢筋混凝土2.拆除构件的厚度或规格尺寸:各种强度外形尺寸厚度等综合考虑3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.构件表面的附着物种类:综合（如为整体拆除，钢筋混凝土表面附作物按尺寸计入本清单计算）5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距6.拆除方式:机械人工综合考虑7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输5.钢筋切割 |  | m3 | 1 |  | 471.05 |  |
| 4 | 剔打零星钢筋混凝土面层（10㎝内） | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土面层（10㎝内） 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:各种强度外形尺寸等综合考虑 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.构件表面的附着物种类:综合包含在本清单 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 5.钢筋切割 |  | m2 | 1 |  | 58.34 |  |
| 5 | 平面零星抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:楼面、地面等平面 2.抹灰层种类及厚度:3㎝以内 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 6.85 |  |
| 6 | 立面零星抹灰层拆除 | [项目特征]1.拆除部位:内外墙等立面2.抹灰层种类及厚度:3㎝以内3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.拆除方式:机械人工综合考虑6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 4.78 |  |
| 7 | 防水保护层拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:刚性层拆除 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.拆除方式:机械人工综合考虑 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 14.37 |  |
| 8 | 伸缩缝拆除、清理 | [项目特征] 1.刚性层厚度:伸缩缝拆除、清理 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.拆除方式:机械人工综合考虑 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 9.09 |  |
| 9 | 零星地面砖楼地面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥（混合）砂浆结合层 2.饰面材料种类及厚度:地面砖综合考虑 3.拆除部位:室内外楼地面等 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 7.84 |  |
| 10 | 零星石材楼地面面层拆除 | [项目特征]1.拆除的基层类型:水泥（混合）砂浆结合层2.饰面材料种类及厚度:石材综合考虑3.拆除部位:室内外楼地面等4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.拆除方式:机械人工综合考虑6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 12.79 |  |
| 11 | 零星透水砖楼地面面层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥（混合）砂浆结合层 2.饰面材料种类及厚度:透水砖综合考虑 3.拆除部位:室内外楼地面等 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 4.33 |  |
| 12 | 零星木地板地面面层拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:强化木地板综合考虑 2.拆除部位:室内楼地面等 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 6.53 |  |
| 13 | 零星静电地板面层拆除 | [项目特征]1.饰面材料种类及厚度:静电地板面层综合考虑2.拆除部位:室内楼地面等3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距4.拆除方式:机械人工综合考虑5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 5.62 |  |
| 14 | 零星墙面砖、面砖踢脚线拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥（混合）砂浆结合层 2.饰面材料种类及厚度:墙面砖、面砖踢脚线综合考虑 3.拆除部位:室内外墙面等 4.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 7.84 |  |
| 15 | 零星干挂石材墙柱面拆除（面层） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:金属骨架 2.饰面材料种类及厚度:干挂石材综合考虑 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.拆除部位:室内外墙面等 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 2.83 |  |
| 16 | 零星干挂石材墙柱面拆除（面层+基层） | [项目特征]1.拆除的基层类型:金属骨架2.饰面材料种类及厚度:干挂石材、金属骨架综合考虑3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.拆除部位:室内外墙面等5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距6.拆除方式:机械人工综合考虑7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 5.85 |  |
| 17 | 零星装饰板墙柱面拆除（面层、面层+基层） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:金属骨架 2.饰面材料种类及厚度:装饰面板、金属骨架综合考虑 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.拆除部位:室内墙面等 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 4.01 |  |
| 18 | 零星装饰板墙柱面拆除（面层、面层+基层） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:木质骨架 2.饰面材料种类及厚度:装饰面板、木质骨架综合考虑 3.拆除部位:室内墙面等 4.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 3.06 |  |
| 19 | 零星轻质隔墙拆除（面层+基层） | [项目特征]1.拆除的基层类型:木质骨架2.饰面材料种类及厚度:隔墙面板、木质骨架综合考虑3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.拆除部位:室内墙等5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距6.拆除方式:机械人工综合考虑7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 8.28 |  |
| 20 | 零星轻质隔墙拆除（面层+基层） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:金属骨架 2.饰面材料种类及厚度:隔墙面板、金属骨架综合考虑 3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 4.拆除部位:室内墙等 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 9.03 |  |
| 21 | 零星天棚面龙骨及饰面拆除（面层） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:金属龙骨 2.龙骨及饰面种类:吊顶饰面综合 3.拆除部位:室内吊顶等 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 4.14 |  |
| 22 | 零星天棚面龙骨及饰面拆除（面层+基层） | [项目特征]1.拆除的基层类型:金属龙骨2.龙骨及饰面种类:吊顶饰面、基金属龙骨综合3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.拆除部位:室内吊顶等5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距6.拆除方式:机械人工综合考虑7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 11.64 |  |
| 23 | 零星铲除腻子、涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:腻子、涂料面综合考虑 2.铲除部位的截面尺寸:外形尺寸等综合考虑 3.拆除部位:室内外墙面、吊顶等部位 4.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.拆除方式:机械人工综合考虑 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 1.63 |  |
| 24 | 零星屋面刚性层拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合考虑 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.拆除方式:机械人工综合考虑 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 14.37 |  |
| 25 | 零星屋面、楼地面、墙面防水层拆除 | [项目特征]1.防水层种类:综合考虑2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距3.拆除方式:机械人工综合考虑4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 2.34 |  |
| 26 | 零星栏杆、栏板拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:金属类综合考虑 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 15.77 |  |
| 27 | 零星铝合金及塑钢门窗、玻璃幕墙及雨棚拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 3.门窗洞口尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 23.17 |  |
| 28 | 零星室内木门、防盗门等成品套装门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费） 3.门窗洞口尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 1 |  | 16.38 |  |
| 29 | 零星开孔(打洞)直径150mm及150mm内 | [项目特征]1.部位:墙、屋面及楼地面板2.打洞部位材质:综合考虑3.洞尺寸:直径150mm及150mm内4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.拆除方式:机械人工综合考虑6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | 个 | 1 |  | 44.49 |  |
| 30 | 零星开孔(打洞)直径150mm-300mm及300mm内 | [项目特征] 1.部位:墙、屋面及楼地面板 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:直径150mm-300mm及300mm内 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 个 | 1 |  | 86.95 |  |
| 31 | 零星开孔(打洞)直径300mm上 | [项目特征] 1.部位:墙、屋面及楼地面板 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:直径300mm上 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.拆除方式:机械人工综合考虑 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 个 | 1 |  | 102.21 |  |
| 32 | 零星新开门窗洞 | [项目特征]1.部位:墙面2.打洞部位材质:综合考虑3.洞尺寸:新开门窗洞4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.拆除方式:机械人工综合考虑6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | ㎡ | 1 |  | 75.69 |  |
| 33 | 零星开槽-砼剔槽 20×40以内 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土墙、地面 2.开槽尺寸:20mm*40mm 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 32.75 |  |
| 34 | 零星开槽-砼剔槽 40×60以内 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土墙、地面 2.开槽尺寸:40mm*60mm 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 49.14 |  |
| 35 | 零星开槽-砼剔槽 70×120以内 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土墙、地面 2.开槽尺寸:70mm*120mm 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 98.12 |  |
| 36 | 零星开槽-砖墙剔槽 20×40以内 | [项目特征]1.构件名称:砖墙2.开槽尺寸:20mm*40mm3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距4.拆除方式:机械人工综合考虑5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |  | m | 1 |  | 18.98 |  |
| 37 | 零星开槽-砖墙剔槽 40×60以内 | [项目特征] 1.构件名称:砖墙 2.开槽尺寸:40mm*60mm 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 28.46 |  |
| 38 | 零星开槽-砖墙剔槽 70×120以内 | [项目特征] 1.构件名称:砖墙 2.开槽尺寸:70mm*120mm 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.拆除方式:机械人工综合考虑 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1 |  | 56.53 |  |
| 39 | 室内楼地面（含楼梯）修补--玻化砖 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:玻化砖综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 268.31 |  |
| 40 | 室内楼地面（含楼梯）修补--防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 251.53 |  |
| 41 | 室内楼地面--PVC地胶地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶地面，颜色综合 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 77 |  |
| 42 | 室内楼地面修补--强化木地板 | [项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:强化木地板综合2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.基层铺设3.面层铺贴4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 201.45 |  |
| 43 | 室内楼地面修补--防静电活动地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板综合 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 256.09 |  |
| 44 | 室内楼地面修补--2mm厚环氧地坪漆 | [项目特征] 1.面层材料种类:2mm厚环氧地坪漆（底、中、面） 2.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.涂界面剂 3.涂刷中层漆 4.打磨、吸尘 5.面漆(浆) |  | m2 | 1 |  | 35.46 |  |
| 45 | 室外地面（含台阶）修补--50mm厚芝麻白花岗石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻白花岗石综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 308.43 |  |
| 46 | 室外地面（含台阶）修补--30mm厚芝麻白花岗石 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻白花岗石综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 276.04 |  |
| 47 | 室外地面（含台阶）修补--50mm厚芝麻灰花岗石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻灰花岗石综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 346.19 |  |
| 48 | 室外地面（含台阶）修补--30mm厚芝麻灰花岗石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰花岗石综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 280.8 |  |
| 49 | 室外地面（含台阶）修补--50mm厚芝麻黑花岗石 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻黑花岗石综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 346.19 |  |
| 50 | 室外地面（含台阶）修补--30mm厚芝麻黑花岗石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻黑花岗石综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 281.26 |  |
| 51 | 室外地面（含台阶）修补--50mm厚青石板 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚青石板综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 235.46 |  |
| 52 | 室外地面（含台阶）修补--30mm厚青石板 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚青石板综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 212.59 |  |
| 53 | 室外地面（含台阶）修补--50mm厚锈石黄 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚锈石黄综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 315.64 |  |
| 54 | 室外地面（含台阶）修补--30mm厚锈石黄 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚锈石黄综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 274.78 |  |
| 55 | 室外地面修补--透水砖 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:透水砖综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 108.36 |  |
| 56 | 室外地面修补--劈开砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:劈开砖综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 144.33 |  |
| 57 | 室外地面修补--虎皮石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:虎皮石综合考虑 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 227.83 |  |
| 58 | 室外地面修补--鹅卵石铺设 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑2.结合层厚度、砂浆配合比:M10素水泥浆，厚度综合考虑3.面层材料品种、规格、颜色:直径40mm内鹅卵石综合考虑4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺贴、磨边4.贴嵌防滑条5.勾缝6.刷防护材料7.酸洗、打蜡8.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 282.53 |  |
| 59 | 室外地面修补--AC13沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC13沥青混凝土 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 1 |  | 60.45 |  |
| 60 | 室外地面修补--13mm混合型自结纹塑胶跑道 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:13mm混合型自结纹塑胶跑道 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 170.46 |  |
| 61 | 室外地面修补--5mm厚硅PU | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚硅PU 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 147.73 |  |
| 62 | 楼地面修补--C25混凝土面层 | [项目特征]1.混凝土强度等级:自拌C25混凝土2.厚度:50mm内3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.混凝土拌制2.基层清理3.混凝土摊铺、抹平4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 52.02 |  |
| 63 | 楼地面修补--C20混凝土面层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:自拌C20混凝土 2.厚度:50mm内 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土拌制 2.基层清理 3.混凝土摊铺、抹平 4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 51.48 |  |
| 64 | 楼地面修补--C15混凝土面层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:自拌C15混凝土 2.厚度:50mm内 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土拌制 2.基层清理 3.混凝土摊铺、抹平 4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 50.86 |  |
| 65 | 楼地面修补--C15混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1 |  | 721.82 |  |
| 66 | 楼地面修补--C20混凝土垫层 | [项目特征]1.混凝土种类:自拌混凝土2.混凝土强度等级:C20混凝土3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1 |  | 734.66 |  |
| 67 | 楼地面修补--C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1 |  | 749.49 |  |
| 68 | 楼地面修补--C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1 |  | 761.24 |  |
| 69 | 楼地面修补--C35混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35混凝土 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1 |  | 769.41 |  |
| 70 | 楼地面修补--水泥砂浆找平层、保护层 | [项目特征] 1.找平层、保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹灰找平层、保护层 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 31.36 |  |
| 71 | 楼地面修补--细石混凝土楼地面及排水沟找坡 | [项目特征]1.强度、厚度:30mm厚C20细石混凝土2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 34.52 |  |
| 72 | 楼地面修补--细石混凝土楼地面及排水沟找坡 | [项目特征] 1.强度、厚度:30mm厚C25细石混凝土 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 1 |  | 35.03 |  |
| 73 | 室外墙面修补--纸面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面修补 2.安装方式:专业粘胶剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:纸面砖同原墙面颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 273.61 |  |
| 74 | 室外墙面修补--青石板 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面修补 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:青石板同原墙面颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 213.29 |  |
| 75 | 室外墙面修补--防水乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:外墙面修补 2.材料种类:防水腻子粉2遍、防水乳胶漆2遍 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子、乳胶漆 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1 |  | 27.9 |  |
| 76 | 室外墙面修补--花岗石干挂石材（面层） | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗石同原墙砖颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 385.12 |  |
| 77 | 室外墙面修补--花岗石干挂石材（面层+基层） | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.骨架种类、规格:金属骨架 3.安装方式:干挂 4.面层材料品种、规格、颜色:花岗石同原墙砖颜色、规格 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 566.03 |  |
| 78 | 室内墙面修补--大理石干挂石材（面层） | [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石同原墙砖颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 506.07 |  |
| 79 | 室内墙面修补--大理石干挂石材（面层+基层） | [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.骨架种类、规格:金属骨架 3.安装方式:干挂 4.面层材料品种、规格、颜色:大理石同原墙砖颜色、规格 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 686.98 |  |
| 80 | 室内墙面修补--玻化砖 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:玻化砖同原墙砖颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 246.54 |  |
| 81 | 室内墙面修补--防滑砖 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖同原墙砖颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 218.95 |  |
| 82 | 室内墙面修复--乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:普通腻子2遍、乳胶漆2遍 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1 |  | 27.3 |  |
| 83 | 游泳池墙地面修补--马赛克 | [项目特征] 1.部位:游泳池 2.安装方式:专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:马赛克同原墙砖颜色、规格 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 1 |  | 426.68 |  |
| 84 | 室内外水泥砂浆抹灰墙面修补 | [项目特征] 1.墙体类型:内外墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹装饰面 4.勾分格缝 |  | m2 | 1 |  | 45.49 |  |
| 85 | 墙面钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 |  | m2 | 1 |  | 14.97 |  |
| 86 | 室外天棚修复--防水乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:需防水部分天棚 2.材料种类:防水腻子粉2遍、防水乳胶漆2遍 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1 |  | 35.07 |  |
| 87 | 室内天棚修复--乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆天棚 2.腻子种类:腻子2遍、乳胶漆2遍 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 1 |  | 31.61 |  |
| 88 | 室内吊顶修复--防水纸面石膏板（龙骨+面层） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2.面层材料品种、规格:防水纸面石膏板 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 | 1 |  | 91.38 |  |
| 89 | 室内吊顶修复--防水纸面石膏板（面层） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:防水纸面石膏板 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 | 1 |  | 48.94 |  |
| 90 | 室内吊顶修复--普通纸面石膏板（龙骨+面层） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2.面层材料品种、规格:普通纸面石膏板 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 | 1 |  | 78.09 |  |
| 91 | 室内吊顶修复--普通纸面石膏板（面层） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:普通纸面石膏板 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 | 1 |  | 35.65 |  |
| 92 | 室内吊顶修复--铝合金格栅 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:铝合金格栅吊顶 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.格栅面层铺贴 |  | m2 | 1 |  | 67.33 |  |
| 93 | 室内吊顶修复--硅钙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:硅钙板 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.面层安装 |  | m2 | 1 |  | 41.52 |  |
| 94 | 玻璃幕墙 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:同原铝合金材质，规格、颜色明框幕墙 2.玻璃:同原幕墙的6+12A+6中空钢化玻璃 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 |  | m2 | 1 |  | 661.39 |  |
| 95 | 铝合金门窗制作安装 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:普通铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |  | m2 | 1 |  | 295.03 |  |
| 96 | 塑钢门窗制作安装 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:多腔塑钢型材 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5Low中空玻璃 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |  | m2 | 1 |  | 324.39 |  |
| 97 | 成品金属百页 | [项目特征] 1.材料品种、规格:同原铝合金百叶规格、颜色 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 |  | m2 | 1 |  | 275.94 |  |
| 98 | 雨棚钢化玻璃 | [项目特征] 1.骨架类型:原钢结构 2.面层材料品种、规格:同原规格、尺寸、颜色的12mm钢化夹胶玻璃 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清理基层 2.面层制安 3.嵌缝、塞口 4.清洗 |  | m2 | 1 |  | 516.6 |  |
| 99 | 防盗门锁具（芯）拆换 | [项目特征] 1.锁芯、锁具:同原形状、颜色的中高档锁芯、锁 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.原锁芯、锁拆除 2.更换新锁芯、锁 |  | 套 | 1 |  | 96.77 |  |
| 100 | 玻璃门合页拆换 | [项目特征] 1.合页 :同原形状、颜色的中高档合页 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.原合页拆除 2.更换新合页 |  | 套 | 1 |  | 42.26 |  |
| 101 | 玻璃门把手拆换 | [项目特征] 1.把手:同原形状、颜色的中高档把手 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.原把手拆除 2.更换新把手 |  | 套 | 1 |  | 83.77 |  |
| 102 | 普通挂锁更换 | [项目特征] 1.锁:普通挂锁、明锁 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.普通挂锁、明锁安装 |  | 套 | 1 |  | 39.95 |  |
| 103 | 普通插销安装 | [项目特征] 1.插销:普通挂锁、明锁 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.普通插销安装 |  | 套 | 1 |  | 22.47 |  |
| 104 | 窗户拉手更换 | [项目特征] 1.拉手:同原形状、颜色的中高档拉手 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除原拉手 2.安装新拉手 |  | 套 | 1 |  | 32.63 |  |
| 105 | 普通安装合页 | [项目特征] 1.合页:同原形状、颜色的普通合页 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.普通合页安装 |  | 套 | 1 |  | 37.91 |  |
| 106 | 门窗框修复 | [项目特征] 1.门窗框材质:木门窗套修复 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清理基层 2.木门窗框修复 |  | 樘 | 1 |  | 11.3 |  |
| 107 | 屋面卷材防水修补 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材修补 2.防水层做法:自粘 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 |  | m2 | 1 |  | 73.25 |  |
| 108 | 女儿墙与板连接缝处理 | [项目特征] 1.防护材料种类:水泥基防水2mm 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |  | m2 | 1 |  | 59.52 |  |
| 109 | 室内墙面涂膜防水修复 | [项目特征] 1.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂膜修补 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 1 |  | 63.3 |  |
| 110 | 室内楼(地)面涂膜防水修复 | [项目特征] 1.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂膜修补 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 1 |  | 76.68 |  |
| 111 | 防水砂浆找平层30mm厚 | [项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:30厚防水砂浆找平 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  | m2 | 1 |  | 36.59 |  |
| 112 | 屋面刚性层施工（恢复） | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm厚屋面刚性层 2.混凝土种类:C20自拌混凝土 3.钢筋规格、型号:直径8mm间距150mm双向钢筋网 4.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 |  | m2 | 1 |  | 90.32 |  |
| 113 | 屋面变形缝 | [项目特征] 1.变形缝做法:详04CJ01-2 2.止水带材料种类:橡胶止水带，详西南11J112 3.变形缝防水构造:附加同材性卷材两层,宽1000，300宽26号镀锌铁皮，铺砖一匹，φ40卷材卷，嵌密封膏 4.其它:详见施工图及图说 5.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |  | m | 1 |  | 260.56 |  |
| 114 | 外墙面变形缝 | [项目特征] 1.盖缝材料:3厚铝板 2.嵌缝材料种类:沥青麻丝填实+嵌密封膏 3.止水带材料种类:橡胶止水带，详西南11J112 4.变形缝防水构造:附加同材性卷材两层,宽1000，300宽26号镀锌铁皮，铺砖一匹，φ40卷材卷，嵌密封膏 5.其它:详见施工图及图说 6.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清缝 2.止水带安装 3.填塞防水材料 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |  | m | 1 |  | 253.77 |  |
| 115 | 内墙面变形缝 | [项目特征] 1.盖缝材料:3厚铝板 2.嵌缝材料种类:沥青麻丝填实+嵌密封膏 3.止水带材料种类:橡胶止水带，详西南11J112 4.变形缝防水构造:附加同材性卷材两层,宽1000，300宽26号镀锌铁皮，铺砖一匹，φ40卷材卷，嵌密封膏 5.其它:详见施工图及图说 6.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.清缝 2.止水带安装 3.填塞防水材料 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |  | m | 1 |  | 246.86 |  |
| 116 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:240×115×53标准砖砌筑 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |  | m3 | 1 |  | 804.51 |  |
| 117 | 钢筋铺设 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1 |  | 6043.89 |  |
| 118 | 路沿石修补 | [项目特征] 1.材料品种:同原规格尺寸混凝土路沿石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.原路沿石拆除 2.模板制作、安装、拆除 3.开槽 4.基础、垫层铺筑 5.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m | 1 |  | 55.36 |  |
| 119 | 散水、坡道维修 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20散水、坡道 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  | m2 | 1 |  | 74.73 |  |
| 120 | 室内（外）金属栏杆刷漆 | [项目特征] 1.构件名称:室内外金属栏杆 2.油漆品种、刷漆遍数:同原颜色调和漆两遍 3.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.基层清理、除锈 2.调制、涂刷面漆 |  | m2 | 1 |  | 38.68 |  |
| 121 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:人工运输100m内，机械运输1Km内 2.场内运距:综合考虑清理及内转运运距 3.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 1 |  | 196.95 |  |
| 122 | 灯具拆除及安装 |  | [项目特征] 1.拆除及安装灯具高度：:综合考虑 2.灯具种类：:综合 3.灯具来源：:原拆除灯具 4.灯具保护：:投标人自行综合考虑 5.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 6.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.安装 5.脚手架搭拆 6.垃圾清理、内转 | 套 | 1 | 55.03 |  |  |
| 123 | 排风扇拆除及安装 |  | [项目特征] 1.拆除及安装排风扇高度：:综合考虑 2.排风扇种类：:综合 3.排风扇来源：:原拆除排风扇 4.排风扇保护：:投标人自行综合考虑 5.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 6.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.安装 5.脚手架搭拆 6.垃圾清理、内转 | 台 | 1 | 236.17 |  |  |
| 124 | 吊风扇维修 |  | [项目特征] 1.拆除及安装吊风扇高度：:综合考虑 2.灯具种类：:综合 3.吊风扇来源：:原拆除吊风扇 4.吊风扇保护：:投标人自行综合考虑 5.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 6.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.安装 5.脚手架搭拆 6.垃圾清理、内转 | 台 | 1 | 198.37 |  |  |
| 125 | 室内电线线路维修 |  | [项目特征]1.线路整修：:单芯电线（截面2.5mm2)2.脚手架搭拆种类、规格：:满足规范要求，投标人自行考虑3.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距4.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.线路整修2.配线3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 | 3.21 |  |  |
| 126 | 照明开关更换 |  | [项目特征] 1.拆除：拆除已损坏开关 2.名称：照明开关维修 3.材质、规格：满足业主要求 4.安装方式：暗装 5.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 6.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.接线、开关安装 5.脚手架搭拆 6.垃圾清理、内转 | 个 | 1 | 40.13 |  |  |
| 127 | 插座更换 |  | [项目特征] 1.拆除：拆除已损坏插座 2.名称：插座维修 3.材质、规格：满足业主要求 4.安装方式：暗装 5.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 6.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.接线、插座安装 5.脚手架搭拆 6.垃圾清理、内转 | 个 | 1 | 42.41 |  |  |
| 128 | 给水管道更换 |  | [项目特征]1.拆除：:人工拆除已损坏DN50mm以内给水管2.安装部位：:已拆除损坏管道3.介质：:给水4.材质、规格：:PPR管、De50以内5.压力试验及吹洗设计要求:满足规范要求6.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 | m | 1 | 68.41 |  |  |
| 129 | 排水管道更换 |  | [项目特征] 1.拆除：:人工拆除DN100内排水管 2.安装部位：:已拆除已损坏管道部分 3.介质：:排水 4.连接形式：:胶水粘接 5.材质、规格:PVCDN100内 6.垃圾处理：:自行考虑清理及内转运距 7.全费用综合单价：:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1 | 80.61 |  |  |
| 130 | 消防管网更换DN65 |  | [项目特征] 1.拆除:人工拆除已损坏消防管道DN65 2.安装部位:已拆除损坏管道部分 3.介质:消防用水 4.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 5.脚手架搭拆种类、规格:满足规范要求，投标人自行综合考虑 6.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.管道支架制作安装、刷漆 | m | 1 | 99.93 |  |  |
| 131 | 消防管网更换DN100 |  | [项目特征]1.拆除:人工拆除已损坏消防管道DN1002.安装部位:已拆除损坏管道部分3.介质:消防用水4.规格、压力等级:镀锌钢管DN1005.脚手架搭拆种类、规格:满足规范要求，投标人自行综合考虑6.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.管道安装、停水、排放管内余水2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.管道支架制作安装、刷漆 | m | 1 | 115.49 |  |  |
| 132 | 消防管网更换DN150 |  | [项目特征] 1.拆除:人工拆除已损坏消防管道DN150 2.安装部位:已拆除损坏管道部分 3.介质:消防用水 4.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 5.脚手架搭拆种类、规格:满足规范要求，投标人自行综合考虑 6.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.管道安装、停水、排放管内余水 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.管道支架制作安装、刷漆 | m | 1 | 175.47 |  |  |
| 133 | 卫生间水龙头更换 |  | [项目特征] 1.撤除:撤除已损坏水龙头 2.材质:铜质 3.规格、型号:DN15 4.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.撤除 2.安装 | 个 | 1 | 33.18 |  |  |
| 134 | 淋浴器更换 |  | [项目特征] 1.撤除:撤除已损坏淋浴器 2.材质、规格:铜质 3.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.撤除 2.附件安装 3.垃圾清理、内转 | 套 | 1 | 437.57 |  |  |
| 135 | 蹲式大便器更换 |  | [项目特征]1.撤除:人工撤除已损坏蹲式大便器及配套脚踏阀2.安装:蹲式大便器整套3.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.器具安装3.附件安装4.垃圾清理、内转 | 组 | 1 | 556.58 |  |  |
| 136 | 小便器更换 |  | [项目特征] 1.撤除:人工撤除已损坏小便器及配套阀门 2.安装:小便器整套 3.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.器具安装 3.附件安装 4.垃圾清理、内转 | 组 | 1 | 447.22 |  |  |
| 137 | 室外雨污水管网维修 |  | [项目特征] 1.沟槽土石方类别:综合考虑 2.沟槽深度:综合考虑 3.沟槽宽度:综合考虑 4.开挖方式:人工开挖 5.沟槽回填要求:满足规范要求 6.撤除:原有管道撤除、管径500mm内 7.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20自拌砼 [工作内容] 1.土石方开挖 2.管道撤除 3.垫层、基础铺筑及养护 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.回填 6.管道铺设 7.管道检查及试验 8.垃圾清理及内转 | m | 1 | 589.77 |  |  |
| 138 | 室外井盖更换 |  | [项目特征] 1.拆除:拆除原损坏井盖 2.名称:室外井盖 3.规格、材质:综合 4.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.更换井盖 2.构件运输、安装 3.砂浆制作运输 4.接头灌缝、养护 5.垃圾清理、内转运 | 座 | 1 | 493.61 |  |  |
| 139 | 室外消防管网维修 |  | [项目特征]1.沟槽土石方类别:综合考虑2.沟槽深度:综合考虑3.沟槽宽度:综合考虑4.开挖方式:人工开挖5.沟槽回填要求:满足规范要求6.拆除:原有管道拆除，管径200mm以内7.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20自拌砼8.次回填区材料:粗砂9.材质及规格:钢丝网骨架复合管DN200以内，压力等级1.6MPa10.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距11.其他:停水、排放管内余水12.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.土石方开挖2.管道拆除3.垫层、基础铺筑及养护4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护5.回填6.管道铺设7.管道检验及试验 | m | 1 | 668.41 |  |  |
| 140 | 室外绿化用水管道更换 |  | [项目特征] 1.拆除:原有管道 2.沟槽土石方开挖深度:综合 3.沟槽土石方回填材料、密实度要求:满足规范要求 4.安装部位:室外绿化用水 5.材质、规格:PPR管、PE管，管径De20-75mm综合考虑 6.连接形式:热熔 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 8.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距 9.其他:找寻阀门、停水、排放管内余水 10.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 | 215.46 |  |  |
| 141 | 室外绿化用水阀门更换 |  | [项目特征]1.拆除:拆除已损坏阀门2.阀门材质:塑料阀门3.规格:DN20-504.连接形式:综合考虑5.垃圾处理:自行考虑清理及内转运距6.其他:停水、排放余水7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用[工作内容]1.拆除2.安装3.调试4.垃圾清理、内转 | 个 | 1 | 409.96 |  |  |
| 142 | 室外灯具线路维修 |  | [项目特征] 1.线路整修:BVV-3*2.5 2.脚手架搭拆种类、规格:综合考虑 3.垃圾处理:自行考虑清理及内转运 4.规格:BVV-3*2.5 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容] 1.拆除 2.配线 3.脚手架搭拆 4.垃圾清理内转运 5.绝缘测试 | m | 1 | 5.53 |  |  |
| 143 | 普工 | [项目特征] 1.名称:普工 |  | 工日 | 1 |  | 128 |  |
| 144 | 技工 | [项目特征] 1.名称:技工 |  | 工日 | 1 |  | 280 |  |
| 合 计 |  |  |  | 31191.54 |  |  |  |  |

## 三、招标服务需求

- （一）项目概况

- 招标人学院位于重庆市南岸区梨花大道857号，占地500余亩，现有在校学生8000余人，已经建成的一、二期校园楼宇建筑面积约17.2万平方米，其中建筑物共有13栋楼宇和工程验馆、游泳池各1座，以及其他建筑附属设施，校区内行车道路约3千米，运动场及混凝土广场面积3.5万平方米，硬质铺装面积约4.5万平方米。三期校园在建，四期校园待建，三、四期校园建筑面积约为4.6万平方米，其建设质保期满后将纳入本项目维修范围。本项目维修内容为日常零星校舍维修及零星用工等，目前招标人每年零星维修费用约为120万元。

- （二）服务需求

- 1.服务范围

- 1.1重庆建筑工程职业学院校园内单项预算在10万及以下的基本建设工程项目，包括房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套线路、管道、设备安装；

- 1.2重庆建筑工程职业学院校园内单项预算在10万及以下的基础设施零星修缮工程项目，包括房屋建筑及其附属设施的装修、修缮和与其配套线路、管道、设备安装及维修。

- 1.3重庆建筑工程职业学院校园内的其他零星用工等。

- 2.维修工程组织实施

- 2.1招标选择2家服务企业，作为日常零星维修工程备选单位，承担学院日常零星建设维修工作。

- 2.2学院后勤处会同相关部门负责审核每次维修实施方案，并对维修施工现场质量、安全、工期进行管理。

- 2.3维修实施过程中的计量计价，以审计核算为准。

- 2.4在实施修缮工程服务过程中，如需按照国家建设管理法律法规报备手续等，均由招标人负责办理，投标人提供协助。

- ※2.5投标人必须遵守施工作业操作规程和安全规章制度以及招标人各项管理制度，对所有安全、治安负全部责任，若因投标人原因造成安全、治安、消防、舆情等事故和事件的，投标人承担全部经济责任和法律责任，并承担由此给招标人带来的一切损失。

- ※2.6投标人须按学院工作安排提供服务，如遇紧急抢修等应急事态，投标人接通知后应立即（2小时内）派人现场实施紧急抢修。投标人未能在规定的时限内响应，并到场实施紧急抢修处理，投标人有权自行委托他人修缮，其费用和损失由投标人承担。

- 3.其他要求

- 3.1维修工程验收由招标人按相关制度规定组织开展。

- 3.2投标人按照招标人的要求及施工验收规范，认真组织施工，确保保质保量、按时完成维修内容。

- ※3.3投标人必须指派1名项目经理作为驻校代表负责合同履行，项目经理须有5年以上相关工作经验，并具备“建筑类专业的中级职称”（含中级）以上。专业技术负责人须具有建筑类相关执业资格证书，并必须到本项目履职，中途如需更换必须征得招标人书面同意。

- 3.4投标人在施工期间应服从招标人的管理、监督和工作安排。

- 3.5投标人派出的专业技术人员中，电工、安全员、施工员须具备相应专业技术能力；同时常驻招标人待工的工人须达4人及以上。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期限、地点和工程验收

（一）服务期限

3年，具体时间在双方合同中确定。

（二）服务地点

服务地点：重庆建筑工程职业学院校内，地址：重庆市南岸区梨花大道857号

（三）工程验收

学院零星校舍维修的验收工作，按招标人相关规定和程序执行。

## 二、工程量清单价编制及报价要求

（一）工程量清单价编制依据

1、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）

2、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）

3、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）

4、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）

5、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）

6、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）

7、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）

8、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）

9、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）

10、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）

11、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）

12、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）

13、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）

14、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）

15、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

16、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

17、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）

18、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

19、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

（二）编制说明

1. 清单工程量均暂按单位“1”暂定，组价定额工程量按重庆市相关部门发布的《2018年重庆市建设工程费用定额》工程量计算规则进行计算。

2. 定额采用2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）及相关配套文件进行编制。

3. 材料价格参照《重庆工程造价信息》2020年第6期公布的材料信息价，并结合市场价执行。

4. 人工工日单价参照《重庆工程造价信息》2020年第一季度的人工信息价进行调整。

5. 本次所有综合单价采用全费用综合单价。包含但不限于投标人实施该清单项目的全部工作内容发生的所有费用的价格体现(无论工程量清单内是否体现，均应视为所有工作已包含在综合单价内)，包括但不限于人工费、材料费(含主材、辅材及主材辅材损耗)、机械费、采购保管运输费、措施费、安装费、二次及多次转运费、垂直及水平运输费、垃圾清运费、渣场处置费、安全文明施工费、成品及半成品保护费、运输过程中的的包装费、工程备案及办理验收等相关手续产生的费用、管理费、规费、利润、税金等投标人完成维修工作需要的所有费用。

6. 税金根据《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发[2016]35号计算。

（三）报价要求

※1.按招标人《工程量清单和限价表》给出的范围及数量，投标人针对分部分项工程项目分别报出每项清单综合单价（共计144项），不得增减项目，综合单价均不得超过招标人公布的单项最高限价。

※2.投标人须明确在报价清单中填写因借工、用工发生的人工费价格，普工最高限价为128元/天，技工最高限价为280元/天；人工费按普工和技工分别报价，超过最高限价的报价将视为无效投标。

## 三、工程结算

（一）合同期间，因材料市场价格上涨或下跌幅度未超过10%时，结算时按中标清单综合价执行。

（二）合同期间，因材料市场价格上涨或下跌幅度如超过10%以上时，以及部分清单计价未含主材料价格的，按以下更正材料调差计算表达式结算。

（注：A是指：施工同期的《重庆工程造价信息》发布的材料价格，B是指：中标清单综合价）。

2.1材料涨价时：

2.1.1  当材料涨幅小于等于10%时，￨￨≤10%,由投标人自行承担，不予调整；

2.1.2  当材料涨幅大于10%时，即￨￨＞10%，招标人只承担超过部分费用的80%，其余材料价差由投标人承担，即按如下公式调整：

招标人承担的费用=（￨￨-10%）×B×80%；

投标人承担的费用=（￨￨-10%）×B×20%+ B×10%；

2.2材料跌价时：

2.2.1  当材料跌幅小于等于10%时，即￨￨≤10%,由投标人受益，不予调整；

2.2.2  当材料跌幅大于10%时，即￨￨＞10%，招标人只受益超过部分费用的80%，其余材料价差由投标人受益，即按如下公式调整：

招标人受益的费用=（￨￨-10%）×B×80%；

投标人受益的费用=（￨￨-10%）×B×20%+ B×10%；

（三）施工过程中出现新增项目时：

1.工程量清单中有相同或相似的项目时，执行相应项目的单价。

2.工程量清单中无相同项目时，按新增项目重新组价，由投标人按照本项目预算组价规则编制单价，招标人进行复核，最终结算单价以审计核算为准。

## ※四、质量保证

（一）防水工程质保期为5年，其他工程质保期为2年。

（二）投标人应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任。

## ※五、付款方式

招标人根据报修单、维修委托单或专项维修合同、计量计价单、验收单等进行结算，每季度末经审计核算无误后，招标人根据财务相关规定按审计核算费用支付维修款项的95%，剩余5%在单项维修质保期满且无维修责任后支付。

## ※六、履约保证金

合同签订前，每个中标人须向招标人交纳5万元作为履约保证金。若合同期内中标人未违反招标文件要求及合同服务条款，合同期满后经中标人申请，招标人在15个工作日内无息全额退还履约保证金。

## 七、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.招标人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （60%） | 60 | 1.设定工程量清单各单项工程数量均为1，按照第39、40、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、64、66、70、74、84、87、120项投标人所报单价相加计算值为核心项目报价总价格，以有效的投标报价中的最低核心项目报价总价格作为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价得分：核心项目投标报价得分＝（评标基准价/核心项目报价总价格）×0.4。 2.设定工程量清单各单项工程数量均为1，按照全部144项投标人所报单价相加计算值为报价总价格，以有效的投标报价中的最低报价总价格作为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价得分：投标报价得分＝（评标基准价/报价总价格）×0.2。 3.以上所有计算数据及评分结果保留至小数点后二位，第三位小数四舍五入。 | 投标人对工程量清单144项报价不得漏项，否则投标报价部分得0分。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇 项目服务要求”，不满足招标文件第二篇中（※）号标注部分的为无效投标，其它服务要求有一条不满足的，服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 （33%） | 33 | 投标人须在承诺书中明确承诺：不得拖欠工人工资，企业内部任何纠纷与招标人无关。不能满足的服务部分得0分。 |  |
|  |  |  | 1.寒暑假维修内容及方案（计5分）： 1.1寒暑假维修内容分析；1分 1.2假期施工应注意的重点事项；1分 1.3工期管理和进场准备事项；1分 1.4常规工序及措施；1分 1.5场地清理和退场时间；1分 （符合学校实际情况、安排合理考虑周到的为优，得1分，一般得0.5分，未提供或差得0分） 2.日常维修内容及方案（8分）： 2.1日常维修内容分析；2分 2.2日常维修注意的重点事项；2分 2.3日常维修作业的人员组织；2分 2.4保障正常学生生活秩序相关措施；2分 （符合学校实际情况、安排合理考虑周到的为优，得2分，一般得1分，未提供或差得0分） 3.外墙及漏水维修技术方案（计3分)： 3.1外墙及漏水维修的机具设备等准备条件；（1分） 3.2外墙及漏水维修的技术方案介绍；（1分） 3.3危险作业人员安全措施介绍；（1分） （符合学校实际情况、安排合理考虑周到的为优，得1分，一般得0.5分，未提供或差得0分）。 4. 给排水及市政设施维修方案（计3分） 4.1给排水及市政设施维修的技术要求；（1分） 4.2给排水及市政设施维修的材料准备；（1分） 4.3给排水及市政设施维修的施工措施；（1分） （符合学校实际情况、安排合理考虑周到的为优，得1分，一般得0.5分，差或无得0分） 5.安全文明作业,应急保证措施（计5分）： 5.1承诺为工人买意外工伤保险（1分）： 5.2安全风险管控措施；（1分） 5.3安全生产制度齐全；（1分） 5.4文明作业目标及措施；（1分） 5.5员工管理方面，包括员工技能培训、遵守学校制度等；（1分） （优得1分，一般得0.5分，差或无得0分） 6.应急抢修服务预案：（计5分） 6.1应急抢修人员安排；（1分） 6.2应急机具设备配置；（1分） 6.3应急抢修处置流程；（1分） 6.4应急抢修响应时间；（1分） 6.5员工群体性事件应对措施；（1分） （优得1分，一般得0.5分，差或无得0分） 7. 专业技术人员需持证上岗（计4分）： 7.1提供施工员证；（1分）（住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书复印件加盖投标人公章，原件备查） 7.2提供电工证；（1分）（有效资格证书复印件加盖投标人公章，原件备查） 7.3提供安全员证；（1分）（住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书复印件加盖投标人公章，原件备查） 7.4提供其他特种作业证书；（1分）（住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书复印件加盖投标人公章，原件备查） 须同时提交以上专业技术人员从2020年3月至6月投标人为员工购买社保证明材料方可得分。 （每小项有得1分，无得0分） |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，不满足招标文件第三篇中（※）号标注部分的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （7%） | 7 | 自2018年1月1日以来，与学校签订的维修项目业绩单个合同金额在2万元及以上的每个计1分，5万元及以上的每个计2分。该项最多得7分。 | 提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务要求；项目商务要求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标人须知；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆建筑工程职业学院网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）招标人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.投标人有下列情形之一的，招标人或者招标人可以不退还投标保证金：

5.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

5.2投标人未按规定提交履约保证金的；

5.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

5.4中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

5.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5.6中标人拒绝履行合同义务的；

5.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，采用U盘为文件载体。为方便计算报价分数，投标人报价表需以可编辑的Excel文件格式单独存入U盘）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真、邮寄形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由招标人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人自供应商确定之日起2个工作日内予以公示公告，公告期限为5个工作日。

3.供应商变更

供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为供应商，也可以重新开展采购活动。

## 七、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

招标人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对招标过程提出质疑的，应在各招标程序结束之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起五个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向招标人提出质疑。

2.质疑答复

招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内答复的，可在答复期满后规定期限内按有关规定，向相关部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

## 九、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照招标文件上的合同签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）招标人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，招标人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方应支付给乙方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的乙方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按乙方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方交货时，甲方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方负责赔偿甲方一切损失。

7.3货物验收报告应由甲方、乙方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1乙方同意甲方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请招标人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、合同（格式）

重庆建筑工程职业学院零星校舍

维修工程服务备选企业项目合同

（项目号：     ）

甲方（甲方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（乙方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 项目名称 | 工作内容 | 综合单价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |
| 二、服务期限： |  |  |  |  |
| 三、服务地点： |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（招标人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 甲方__份，乙方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 甲方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）服务条款差异表

（二）服务部分其他资料（自附）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务部分其他资料（自附）

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容名称 |  | 投标报价（小写） |
| 核心项目报价 |  |  |
| 全部项目报价 |  |  |
| 核心项目投标报价（大写）： |  |  |
| 全部项目投标报价（大写）： |  |  |
| 备注：本表投标报价，指投标人针对本项目招标文件《工程量清单和限价表》的共计144项进行报价，暂列所有工程量均为1，核心项目报价为第39、40、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、64、66、70、74、84、87、120项（共20项）单价报价相加的总和，全部项目报价为共计144项单价报价相加的总和。 |  |  |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列工程数量 | 单价 | 合计 | 项目特征和工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 零星砌体拆除 | 立方米 | 1 |  |  | [项目特征]1.砌体名称:砌体2.砌体材质:各种砌体材料综合3.拆除高度:综合（如需搭设架子，需另行计费）4.拆除砌体的截面尺寸:综合5.砌体表面的附着物种类:综合（如为整体拆除，砌体表面附作物按尺寸计入本清单计算）6.拆除方式:机械人工综合考虑7.场内运距:综合考虑清理及内转运运距8.全费用综合单价:包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表，暂列工程数量均为1，其项目名称与条目必须与招标人工程量清单项目一致，招标人共计144项清单项目不得增减；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术文件

（一）服务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）服务部分其他资料（自附）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务部分其他资料（自附）

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受招标人、招标人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）