| 重庆建筑工程职业学院 |  |
| --- | --- |
| 竞争性磋商文件 |  |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： | 实验实训基地（项目）工种能力训练区建设 |
| 采 购 人： | 重庆建筑工程职业学院 |

目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、磋商资格	1

四、磋商有关说明	2

五、保证金退还	2

六、其它有关规定	2

七、联系方式	3

第二篇  供应商须知	4

一、磋商费用	4

二、竞争性磋商文件	4

三、磋商要求	4

第三篇  磋商项目技术需求	7

一、竞争性磋商内容	7

二、项目建设重要内容	7

三、设施、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	8

第四篇  磋商项目服务需求	14

一、交货时间、地点及验收方式	14

二、质量保证及售后服务	14

三、付款方式	15

四、知识产权	15

五、培训	16

六、其他	16

第五篇  评标方法、评标标准、无效磋商条款和废标条款	17

一、评标方法	17

二、评标标准	20

三、无效磋商条款	21

四、废标条款	21

第六篇  响应文件格式要求	22

一、经济部分	24

二、技术部分	27

三、服务部分	30

四、资格条件部分	34

五、其它部分	43

- 第一篇  竞争性磋商邀请书

本着公开公平公正的原则，现就重庆建筑工程职业学院实验实训基地（项目）工种能力训练区建设进行竞争性磋商，欢迎有资格的供应商前来参加。

- 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购控制价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验实训基地（项目）工种能力训练区建设 | 35 | 0.35 | 1 |  |

- 二、资金来源

自筹。

- 三、磋商资格

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商营业执照上的经营范围应具备建筑教学模型与信息技术或建筑教学模型与软件科技领域的下列类型之一：

1、技术服务；

2、咨询；

3、开发；

4、转让；

5、销售。

- 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2019年9月26日）起至提交首次响应文件截止时间2019年10月12日之前，在重庆建筑工程职业学院网站（www.cqjzc.edu.cn）下载本项目竞争性磋商文件，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞争性磋商文件内容。

（二）竞争性磋商报名费：300元/名。

（三）未特殊说明情况下，本竞争性磋商约定的币种均为人民币。

（四）报名费和磋商保证金在现场分别以现金的方式缴纳。

（五）报名费和磋商保证金缴纳时间为2019年10月12日13:30-14:30。（供应商应充分考虑完成此项手续所需的时间，因时间问题导致供应商在磋商前无法完成缴费手续或无法顺利获取收据的情况，采购人概不负责。）

（六）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时报名签到；

2、按时足额缴纳磋商保证金；

3、按时递交了响应文件。

（七）提交响应文件时间：2019年10月12日13:30-14:30。

（八）提交响应文件地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室，现场提交。

（九）竞争性磋商地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室。

（十）磋商开始时间：2019年10月12日14:30。

（十一）本项目不接受联合体磋商。

- 五、保证金退还

1、未中标人的磋商保证金，在磋商相关环节结束后当场全额退还。

2、中标人的磋商保证金自动转为履约保证金。

- 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）本项目的补遗文件（如果有）在重庆建筑工程职业学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）未尽事宜，以采购人最终通知为准。本项目磋商文件的解释权归重庆建筑工程职业学院。

- 七、联系方式

采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人：钟老师

邮  编：400072

电  话：023-81392180

邮  箱：20106445@qq.com

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号。

- 第二篇  供应商须知

- 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，供应商须知，磋商项目技术需求，磋商项目服务需求，评标方法、评标标准、无效磋商条款和废标条款，响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以邮件形式在2019年9月30日17:00前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，采购人根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三篇、第四篇全部内容。

- 三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、纸质响应文件一式三份（其中正本一份，副本两份），电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（2）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，代表必须携带身份证以备查验。

（九）无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3、供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳保证金；

4、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

5、供应商的最后报价超过采购预算的；

6、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

8、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 第三篇  磋商项目技术需求

- 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- |
| 实验实训基地（项目）工种能力训练区建设 | 1 |

- 二、项目建设重要内容

（一）项目建设概况

工种能力训练区建设在学校综合实训基地内，目前场地已经规划预留，约1150m2。主要建设内容包括钢筋工实训、模板工实训、架子工实训以及砌筑工实训四个工种实训建设，以硬件建设为主。

（二）实训项目建设内容

1、工种实训主要设置钢筋工、模板工、架子工、砌筑工四个工种。实训项目设计思路为：通过课堂学习相关理论知识后，到现场进行实际操作，对所学知识进行反馈，提高学生技能。

（1）钢筋工实训区：按照40人实训容量设置

分两个板块：

1）手工钢筋加工台28个工位（目前已采购，后期直接搬迁即可）。

2）钢筋实训集成箱8个，其中梁集成实训箱4个，剪力墙集成实训箱2个，基础集成实训箱1个、楼梯集成实训箱1个。

（2）砌筑工实训区：按照40人实训容量设置

主要设置墙体样板6个，学生训练区包括：一顺一丁砌式展示、三顺一丁砌式展示、梅花丁砌式展示、上下错缝砌式展示、混凝土小型空心砌块砌筑、加气混凝土砌块砌筑等。

学生训练区购置砌筑用砖、耗材及工具若干。

（3）模板工实训区：按照40人实训容量设置

主要设置5个模板支设样板区，学生训练区包括：框架柱支模展示、异形柱支模展示、梁板支模展示、剪力墙支模展示、铝模展示等。

学生训练区购置木模板及木方若干。

（4）架子工实训区：按照40人实训容量设置

主要设置3个架子搭设样板区，学生训练区包括：钢管扣件脚手架展示、碗扣式脚手架展示、门式脚手架展示等样板。

学生训练区购置钢管、扣件若干进行实训操作。

（三）实训项目开展

下面以钢筋工为例进行项目开展的具体说明：

采用“建筑项目个性化实训集成箱”产品来开展钢筋工实训教学。该产品每个箱型中所包含的项目实训材料均已按照项目图纸下料，省略学生自主进行钢筋切断、模板加工等环节，即可以节省耗材，循环使用，也可省略枯燥的材料准备环节，提高实训效率。

（四）安全设置建设

本实训可能会因学生不当操作造成皮外伤等轻微伤害，故在实训区域内设置医疗急救包备用，另外配备必要的劳保手套、安全帽等。

（五）仪器设备建设

主要采购设备有：钢筋模板实训集成箱、砌筑展示区及砌筑用砖、脚手架展示区及钢管脚手架、扣件、工具，模板展示区及木模板、木方及工具。

（六）内涵建设

实训室规章制度、实训安全须知、实训开展项目、实训指导书等。

- 三、设施、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

设施、设备名称、技术参数及数量如下：

| 序号 | 物资名称 | 功能及主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一顺一丁砌式展示 | 烧结普通黏土砖，≥240*115*53mm，一顺一丁专业砌筑墙体尺寸：≥1600*1400*240mm； | 1项 |
| 2 | 三顺一丁砌式展示 | 烧结普通黏土砖，≥240*115*53mm，一顺一丁专业砌筑墙体尺寸：≥1600*1400*240mm； | 1项 |
| 3 | 梅花丁砌式展示 | 烧结普通黏土砖，≥240*115*53mm，一顺一丁专业砌筑墙体尺寸：≥1600*1400*240mm； | 1项 |
| 4 | 上下错缝砌式展示 | 烧结普通黏土砖，≥240*115*53mm，一顺一丁专业砌筑墙体尺寸：≥1600*1400*240mm； | 1项 |
| 5 | 混凝土小型空心砌块砌筑 | ≥1600*1400*200mm； | 1项 |
| 6 | 加气混凝土砌块砌筑 | ≥1600*1400*390mm； | 1项 |
| 7 | 瓦刀 | 用于学生砌筑及砍砖分砖使用，建筑瓦刀 | 35个 |
| 8 | 泥桶 | 用于学生盛灰运灰使用，尺寸：≥28*15*15cm，带提手 | 20个 |
| 9 | 皮数杆2m | 采用木质杆，长度2m，木质杆上做好每皮间距 | 20个 |
| 10 | 灰溜子（长号） | 用于砌筑完成后的勾缝使用，铁杆，木柄 | 35个 |
| 11 | 平头铁铲 | 总长≥1m，铁锹头长≥25cm，用于铲灰 | 10把 |
| 12 | 扫把 | 扫把簸箕组合，塑料材质 | 10套 |
| 13 | 水管 | 胶皮水管用于接水，≥6分口径，总长≥30m | 2根 |
| 14 | 筛子 | 钢丝网筛，用于筛沙，尺寸大于等于1*2m | 2张 |
| 15 | 台秤 | 100kg电子秤，表头采用LED高光亮显示，支架可折叠，秤台采用加厚花纹钢板 | 2台 |
| 16 | 水桶 | 塑料水桶≥12L | 6个 |
| 17 | 灰槽 | 采用塑料材质，尺寸：≥900*1800mm，深度≥150mm，用于盛灰搅拌用 | 1个 |
| 18 | 建筑用砂 | 采用三类砂 | 3吨 |
| 19 | 水泥耗材 | 普通硅酸盐水泥PC32.5 | 1吨 |
| 20 | 各类砖块、砌块 | 烧结普通黏土砖、混凝土砖、粉煤灰砌块 | 1批 |
| 21 | 安装费用 | 搭设钢管放置台，用于储存钢管且对个型号钢管进行编牌；划分场地，并用油漆进行标记；各钢管全部做防锈处理 | 1项 |
| 22 | 钢管扣件脚手架展示 | 3000*3000*2000mm，Φ48.3×3.6钢管，底座、垫板、扫地杆、横杆、立杆、斜撑、剪刀撑、扣件等；防锈处理； | 1项 |
| 23 | 碗扣式脚手架展示 | 3000*3000*2000mm，底座、垫板，Φ48×3.5、Q235焊接钢管，横杆，立杆，上碗口，下碗扣，限位销 | 1项 |
| 24 | 门式脚手架展示 | 名称：1.7m梯形脚手架、活动脚手架、移动脚手架、规格型号：1700mm（高）*950mm（宽）* 1800（长）mm、表面处理：整体镀锌，焊接点进行防锈银粉漆处理、产品组成：一套脚手架包含：2片架子/2对拉杆/1个踏板/4个连接棒/4个销钉/4个开口销/不包括轮子 | 2个 |
| 25 | 碗扣架 | 底座、垫板，Φ48×3.5、Q235焊接钢管，横杆，立杆，上碗口，下碗扣，限位销 | 2吨 |
| 26 | 钢管（各种型号） | Φ48.3×3.6钢管，1.5m，2m，3m，4m，5m；防锈处理 | 2吨 |
| 27 | 直角扣件 | Φ48mm钢管配套使用，防锈处理 | 200个 |
| 28 | 旋转扣件 | Φ48mm钢管配套使用，防锈处理 | 50个 |
| 29 | 对接扣件 | Φ48mm钢管配套使用，防锈处理 | 50个 |
| 30 | 脚手板 | 热镀锌钢板，尺寸：3000*240*65mm | 30块 |
| 31 | 防护网 | 高密度网，每张尺寸1.5*4m | 180平方 |
| 32 | 电动扳手 | 螺丝直径：4-26，空载转速：0-3200；冲击频率：0-3000；锂电池 | 5个 |
| 33 | 手动扳手 | 活动扳手10寸，材质为45#钢 | 20个 |
| 34 | 油漆 | 正规品牌厂家生产（用于钢管防锈处理） | 60L |
| 35 | 毛刷 | 3英寸，木柄细毛 | 20个 |
| 36 | 框架柱支模展示 | 柱子尺寸300*300*1800mm，模板、木枋、钢管、扣件；钢管加固间距800mm | 1项 |
| 37 | 异形柱支模展示 | 模板总面积为（840+240+300）*1800*2；木模板、木枋、对拉螺栓、钢管扣件； | 1项 |
| 38 | 梁板支模展示 | 尺寸：240*400*3500（mm），木模板、木枋、对拉螺栓、钢管扣件 | 1项 |
| 39 | 剪力墙支模展示 | 尺寸：240*3000*1800mm，木模板、木枋、对拉螺栓、钢管扣件；竖向钢管间距1.5m，横向木枋间距0.8m | 1项 |
| 40 | 铝模展示 | 墙身模板：长*宽*厚=1800*450*6mm，墙身内转角：150*150*4mm，墙身外转角：60*60*4mm；模板面积不小于6平方米 | 1项 |
| 41 | 木模板 | 1830*915*15（mm） | 100块 |
| 42 | 木方 | 木枋尺寸：35*85*2500mm；混材加松 | 2立方 |
| 43 | 各种型号铁钉 | 2寸铁钉2kg，3寸铁钉2kg，4寸铁钉2kg，5寸铁钉2kg， | 10盒 |
| 44 | 羊角锤 | 羊角锤，锤头材料：55号锰钢，手柄为：包塑 | 20个 |
| 45 | 钢筋 | 国标钢筋 | 2吨 |
| 46 | 铁丝 | 26号镀锌铁丝0.4mm粗细，大约100米 | 2卷 |
| 47 | 梁实训集成系统 | 1、梁的项目化集成系统包括：一级抗震楼层梁4个，每种类型的梁应按照不同构造要求设计且应满足规范要求； 2、每种梁的设计尺寸≥3m（长）*0.40 m（高）*0.25m（宽）； 3、集成系统尺寸：根据对应类型的梁设计系统类型尺寸，以合理放置集成系统内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚0.6mm，骨架采用3*5cm镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合，必须为工厂化制作； 6、集成系统内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、系统内含有：满足对应类型的梁绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用1.5cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用40mm×60mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、系统内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扎钩2把、工具箱1个、操作支架每个梁配置4个、装系统内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）； 14、※系统箱内含有：梁的项目实训指导视频光盘一个（含4个指导视频），此视频须根据实际提供的集成系统，由真人按标准工艺演示操作，并将实训操作过程录像后，通过配音、剪辑及配置FLASH动画讲解施工原理等内容： （1）指导视频为对应项目实景影像资源制作而成。 （2）格式为MP4，分辨率为超清（1920*1080）。 （3）视频拍摄按《建筑施工手册》第五版施工工艺、101系列图集要求制作。 （4）教学视频具有同步配音、字幕。 | 4个 |
| 48 | 基础实训集成系统 | 1、独立基础的项目化实训集成系统包括：阶梯型基础1个，基础设计应满足规范要求； 2、基础的设计尺寸≥1.20m（长）*1.00(宽)； 3、集成系统尺寸：根据对应类型的基础设计系统类型尺寸，以合理放置集成系统内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚0.6mm，骨架采用3*5cm镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合，必须为工厂化制作。 6、集成系统内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、系统箱内含有：满足对应类型的基础绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等； 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用1.5cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用40mm×60mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、系统内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扎钩2把、工具箱1个、装系统内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）； 14、※系统内含有：独立基础的项目实训指导视频为光盘一个（含1个指导视频），此视频须根据实际提供的集成系统，由真人按标准工艺演示操作，并将实训操作过程录像后，通过配音、剪辑及配置FLASH动画讲解施工原理等内容： （1）指导视频为对应项目实景影像资源制作而成。 （2）格式为MP4，分辨率为超清（1920*1080）。 （3）视频拍摄按《建筑施工手册》第五版施工工艺、101系列图集要求制作。 （4）教学视频具有同步配音、字幕。 | 1个 |
| 49 | 剪力墙实训集成系统 | 1、剪力墙的项目化实训集成系统包括：约束边缘转角墙1个，约束边缘翼墙1个，剪力墙设计应满足规范要求； 2、剪力墙的墙身设计厚度为250mm，设计高度为1.0m； 3、集成系统尺寸：根据对应类型的剪力墙设计系统类型尺寸，以合理放置集成系统内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚0.6mm，骨架采用3*5cm镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合，必须为工厂化制作； 6、集成系统内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、系统内含有：满足对应类型的剪力墙绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用1.5cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用40mm×60mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、系统内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扳手2把、扎钩2把、工具箱1个、装系统内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）； 14、系统内含有：独立基础的项目实训指导视频为光盘一个（含2个指导视频），此视频须根据实际提供的集成系统，由真人按标准工艺演示操作，并将实训操作过程录像后，通过配音、剪辑及配置FLASH动画讲解施工原理等内容： （1）指导视频为对应项目实景影像资源制作而成。 （2）格式为MP4，分辨率为超清（1920*1080）。 （3）视频拍摄按《建筑施工手册》第五版施工工艺、101系列图集要求制作。 （4）教学视频具有同步配音、字幕。 | 1个 |
| 50 | 楼梯实训集成系统 | 1、楼梯的项目化实训集成系统包括：板式楼梯（AT型）1个，楼梯应设计应满足规范要求； 2、楼梯的梯段设计宽度为1m，长度≥1.5米； 3、集成系统尺寸：根据对应类型的楼梯设计系统类型尺寸，以合理放置集成系统内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚0.6mm，骨架采用3*5cm镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合，必须为工厂化制作； 6、集成系统内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、系统内含有：满足对应类型的楼梯绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等； 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用1.5cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用40mm×60mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、系统内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扳手2把、扎钩2把、工具箱1个、装系统内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）； 14、※系统内含有：楼梯的项目实训指导视频为光盘一个（含1个指导视频），此视频须根据实际提供的集成系统，由真人按标准工艺演示操作，并将实训操作过程录像后，通过配音、剪辑及配置FLASH动画讲解施工原理等内容： （1）指导视频为对应项目实景影像资源制作而成。 （2）格式为MP4，分辨率为超清（1920*1080）。 （3）视频拍摄按《建筑施工手册》第五版施工工艺、101系列图集要求制作。 （4）教学视频具有同步配音、字幕。 | 1个 |
| 52 | 安全帽 | abs材质 | 40个 |
| 53 | 安全带 | 双背安全带、高强丝 | 40个 |
| 54 | 台锯 | 多功能便携式推台锯 | 1台 |
| 55 | 氛围建设 | KT版制作，区域划分 | 1批 |

- 第四篇  磋商项目服务需求

- 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

所有货物交货时间以甲方通知后15天内完成为准，具体在合同中约定。

（二）交货地点

重庆建筑工程职业学院指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、设备产品在安装调试并试运行一个月，符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

- 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

质保期为自验收合格之日起，3年内免费上门维护，供应商有更优惠的质保请在磋商响应文件中列明。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议，要求成交供应商或厂家在2小时内采取电话响应措施。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在8小时内到达现场进行处理；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，2小时内提供电话响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 三、付款方式

合同签定前，中标人向采购人缴纳中标价5%的履约保证金，项目完成并验收合格后自动转为质保金，在验收合格且质保期满，乙方履行完成全部合同义务，甲方在五个工作日内全部无息退还。

安装、调试合格后，经中标人提出书面申请，由重庆建筑工程职业学院组织验收并出具验收报告；凭合同、验收报告和发票支付全款。

- 四、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

- 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

- 第五篇  评标方法、评标标准、无效磋商条款和废标条款

- 一、评标方法

（一）评标方法

本项目采用综合评分法进行评标（评分标准附后）。

（二）磋商程序

竞争性磋商按本文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由采购人分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商，审查的内容如下：

1、资格性检查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）复印件、供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 供应商营业执照上的经营范围应具备建筑教学模型与信息技术或建筑教学模型与软件科技领域的下列类型之一： 1、技术服务； 2、咨询； 3、开发； 4、转让； 5、销售。 |
| 3 | 保证金 |  | 截止时间前按要求缴纳磋商保证金。 |

2、符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 磋商文件签署 | 磋商文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案磋商。 |
| 2 | 完整性审查 | 磋商文件份数 | 磋商文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 磋商文件内容 | 磋商文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 磋商文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的竞争性磋商项目内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3、采购人在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5、在磋商过程中，采购人可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商磋商文件的有效组成部分，采购人应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和采购人的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

6、磋商结束后，采购人要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价（二次报价）及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（三）评审依据

评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的补充文件）。采购人判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（四）评标委员会

1、采购人根据本次磋商的特点自行组建评标委员会。评标委员会对磋商文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评标委员会成员名单，在中标结果确定前是保密的，评标在有关部门监督和保密的状态下进行。

3、评标委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触供应商，不得接受供应商的财物或其他好处。

4、评标期间，评标委员会成员根据需要对某些供应商进行质询，供应商法人代表或其委托人必须等候。

（五）评标原则和方法

1、严格依法评标，坚持公平、公正的原则。

2、严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、本次评标采用综合评分法（评分标准附后）。采购人不保证价格最低标能够中标，无义务承担对未中标人的任何责任。

4、评标委员会按照招标文件要求的评分标准进行综合评审打分，以评标总得分高低排序并推荐1名中标候选人。

（六）授予合同

1、授予合同的原则

严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

2、中标通知

（1）评标结束后，评标委员会按评标总得分高低排序并推荐1名中标候选人。

（2）采购人将评标结果在学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上公示，公示期满后，我院将以书面形式向中标人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、签订合同

（1）采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（2）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件、《成交通知书》等，均为双方签订合同的依据。

（3）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（4）如中标方违约放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同等，招标人可在候选中标单位中依次重新选定中标单位。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、经济部分 | 项目报价（50分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价／报价）×价格权值×100。 |
| 2、技术部分 | 技术方案（15分） | （1）参数响应5分。（完全响应参数，得5分，不完全响应不得分，以现场演示为参考） （2）项目实施方案。（满分10分） ① 项目实施方案应包括但不限于项目概况、各工种实训场地建设方案、实训实施方案、工具、设备明细表。此项得3分，无项目实施方案或项目实施方案缺少必备内容均不得分。 ② 由评委根据招标文件中技术要求、功能要求，结合磋商设计方案中设计思想及效果图评价、设计方案的符合性评价、设计图完整及详细程度等集体讨论确定各供应商设计方案所属档次，然后评委在各档次内打分。 一档：设计思想及效果图仅部分体现招标文件要求、设计方案有不符合实际现场情况、设计图纸粗略不全得2分； 二档：设计思想及效果图体现了项目要求要求的设计思想、设计方案符合实际现场情况、设计图纸完整但深化不够4分； 三档：设计思想及效果图充分体现了项目要求的设计思想、充分达到了本项目要求的效果，设计方案很好地体现了现场情况、针对性及实用性强，设计图纸完整且详细7分。 |
|  | 现场演示（15分） | 演示形式：可现场等比例模型演示或虚拟仿真演示（如BIM模型及漫游等）均可，时间限制在10分钟以内。 为了提高产品使用效率的，减少实施周期，确保后期使用质量，在评标中，“梁实训集成系统、基础实训集成系统、剪力墙实训集成系统、楼梯实训集成系统”进行现场演示，标※项，有一条不满足，扣3分，最高15分。 经评委会认定完全满足“技术参数要求”中提出的技术规格及参数要求的得15分，经评委会认定演示不完整、不满足要求或未演示此项得0分。 |
| 3、业绩部分 | 信誉业绩、商务 （15分） | （1）供应商或产品生产厂家能提供近三年实训集成箱类似项目业绩的，每份计2分，计满8分为止。（需提供合同、中标通知书复印件并加盖公章，合同双方为供应商及院校） （2）提供的教学视频具有版权证书并加盖公章，提供一份得2分，满分4分。（缺少或者不提供不得分。） （3）供应商或产品生产厂家能提供建筑项目实训装置专利的，每个计1分，计满3分为止。（提供证书扫描件并加盖公章） |
| 4、售后服务部分 | 服务方案（5分） | 售后服务承诺书中承诺有服务响应时间、问题产品替换方案、应急事故处理方案、系统免费维修年限、质保期后更换配件优惠等服务保障条件的，每有1项得1分，满分5分。 |

- 三、无效磋商条款

供应商或其磋商文件出现下列情况之一者，应为无效磋商：

（一）供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

（二）供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

（三）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

（六）磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）磋商文件出现多个方案的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十一）磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

采购人评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）报价超过控制价。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 第六篇  响应文件格式要求

目录：

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函；

（二）明细报价表。

二、技术部分

（一）技术应答；

（二）技术响应偏离表；

（三）承担本项目的主要优势等。

注：上述内容包括（但不仅限于）。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况；

（二）服务响应偏离表；

（三）售后服务机构、服务能力证明材料；

（四）其它优惠承诺。

四、资格条件部分

（一）企业简介；

（二）营业执照复印件；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书；

（四）书面声明；

（五）保密承诺函；

（六）磋商承诺书；

（七）承担的类似项目经历表。

五、其他部分

（一）报名费及保证金缴纳情况证明文件；

（二）其他与项目有关的资料。

重庆建筑工程职业学院实验实训基地（项目）

工种能力训练区建设

响 应 文 件

| 投 标 人： | （单位名称）（公章） |
| --- | --- |

年    月    日

- 一、经济部分

- （一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

重庆建筑工程职业学院：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币（大写）_______元；人民币（小写）_______元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》的相关规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同文件的组成部分。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、技术部分

- （一）技术应答（格式自定）

- （二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表应按照采购文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）

5、若“磋商应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中标人的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （三）承担本项目的主要优势

- 三、服务部分

- （一）服务要求响应情况

包含：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）。

- （二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 磋商项目需求 | 磋商应答 | 偏离说明 | 支撑文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （三）售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

- （四）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件部分

- （一）企业简介

企业简介情况表

| 供应商全称 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 注册资金（万元） |  | 法人代表 |  |
| 公司概况 | 成立时间、发展历程、主营业务、人员规模等 |  |  |
| 联系方式 | 1.地址: 2.邮编: 3.电话: 4.传真: 5. E-mail: 6.联系人: |  |  |
| 开户银行 | 1.开户银行: 2.户名: 3.账号: |  |  |

- （二）营业执照复印件（彩色扫描件）

- （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： 	（盖单位公章）

年   月   日

授 权 委 托 书

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）电话             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）磋商文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 委托代理人身份证复印件 正面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加磋商活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加磋商活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。手持一份原件到开标现场。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入磋商文件一并递交。

- （四）书面声明

致：重庆建筑工程职业学院：

（公司名称）  郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；我公司有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；我公司参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单、无仲裁或诉讼介入情况、没有被有关部门明文规定市场禁入，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投 标 人：     （盖章）

日  期：______年___月___日

- （五）保密承诺函

致：重庆建筑工程职业学院：

为保护贵单位、合作方及项目参与人员的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给合作双方造成损失，参与本项目的所有公司员工应承诺遵守本保密书内容。

1、保密信息本函所示保密信息为合作双方就合作项目前涉及各方或各自关联方公司尚未公开的信息。包括：

（1）以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片或其它可存取的方式记载的有关财务或商业信息数据及资料；（如有）

（2）以口头方式说明需要保密的财务或商业信息；（如有）

（3）以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等各种方式出现的财务或商业信息；（如有）

（4）公司与合作方之间的交易进程及所有信息、数据及资料。（如有）

（5）合作双方在讨论合作过程中，包括但不限于在对方处参观、考察的过程中以其它形式获得的财务信息或商业信息。（如有）

2、保密义务

（1）承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用对方提供的保密信息。

（2）未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表。

（3）只向项目相关人员（包括各自的董事﹑顾问﹑代理人和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证，上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。

（4）在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。

特此承诺！

供应商：                        （盖章）

授权代表签字：

时间：    年    月    日

- （六）磋商承诺书

磋商承诺书

致：重庆建筑工程职业学院：

本供应商已详细阅读了______竞争性磋商文件，自愿参加上述项目磋商，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次竞争性磋商活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致磋商无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

2、我方在本次磋商活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方磋商资格并承担相应的法律职责；

3、我方服从竞争性磋商文件规定的时间及议程安排，遵守竞争性磋商有关会议现场纪律。否则，同意被废除磋商资格并理解处罚。

4、理解竞争性磋商文件全部资料。否则，同意被废除磋商资格并理解处罚。

5、保证竞争性磋商文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

6、我方一旦中标，将严格按照竞争性磋商文件中所承诺的报价、质量、工期、磋商方案等资料组织实施；

7、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同，密切配合采购人开展相关工作，服从采购人项目监管人员的监督管理。

供应商：                        （盖章）

授权代表签字：

时间：    年    月    日

- （七）承担的类似项目经历表

承担的类似项目经历表

| 起迄时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应将承担的相关类似项目情况填入本表中，时间认定以与业主签订的合同时间为准；

2、项目概况包括：项目名称、规模、合同金额及服务主要内容等；

3、完成情况填入：正在进行（注明已完工作量的比例）/已全部完成；

4、供应商应随本表出具所填项目的合同文本（复印件），如无相关证明材料，招标人将不考虑供应商所填项目的业绩。合同文本应含有：项目名称、甲乙方单位名称、服务范围、甲乙方单位签约人及单位公章等内容。如果合同不能反映上述要求的项目工作内容，可由上述项目业主出具有效证明或附相关网站发布的招标、中标公告。

供应商：                        （盖章）

授权代表签字：

时间：    年    月    日

- 五、其它部分